## I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1.	VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Poltechgen 8,0-175 GBq radionuklidų generatorius

2.	KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Natrio pertechnetato (99mTc) injekcinis tirpalas gaminamas naudojant (99Mo/99mTc) generatorių. Technecis (99mTc) skildamas spinduliuoja gama spindulius, kurių vidutinė energija yra 140 keV, o pusėjimo trukmė 6,01 valandos, ir virsta techneciu (99Tc), kurį jo ilgos 2,13 x 105 metų pusėjimo trukmės atžvilgiu, galima laikyti kvazistabiliu.

Radionuklidų generatoriuje, kuriame yra pirminis izotopas 99Mo, adsorbuotas ant chromatografavimo kolonėlės, susidaro natrio pertechnetato (99mTc) sterilus injekcinis tirpalas.

99Mo ant kolonėlės yra pusiausvyroje su susidariusiu antrinis izotopu 99mTc. Generatoriams numatyti šie 99Mo aktyvumo kiekiai pagal aktyvumo atskaitos laiką, per kurį susidaro šie technecio (99mTc) kiekiai, turint omenyje 100% teorinę išeigą praėjus 24 valandoms nuo ankstesnio eliuavimo ir atsižvelgiant į tai, kad 99Mo skilimo koeficientas yra apie 87 %:

| 99mTc aktyvumas [GBq] gamybos dieną | 8,0 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 53 | 64 | 69 | 88 | 125 | 141 | 175 | GBq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99mTc aktyvumas (maksimalus teorinis eliuavimo aktyvumas kalibravimo dienos 12 val. Vidurio Europos laiku (CET)) | 2,3 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | GBq |
| 99Mo aktyvumas (kalibravimo dienos 12 val. (CET)) | 2,6 | 4,5 | 6,8 | 9,2 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 29 | 41 | 46 | 57 | GBq |

Technecio (99mTc) kiekiai, gaunami vieno eliuavimo metu, priklauso nuo paties generatoriaus faktinės eliuavimo išeigos, kurią nurodo gamintojas ir patvirtino kompetentinga nacionalinė institucija (KNI).

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis yra žinomas:

Kiekviename natrio pertechnetato (99mTc) tirpalo ml yra 3,6 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos skyriuje 6.1.

3.	FARMACINĖ FORMA

Radionuklidų generatorius.

Natrio pertechnetato (99mTc) tirpalas: skaidrus ir bespalvis.

4.	KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1	Terapinės indikacijos

Vaistinis preparatas, naudojamas tik diagnostikai.

Eliuatas, gaunamas iš generatoriaus (natrio pertechnetato (99mTc) injekcinis tirpalas), yra skirtas:

- įvairių radiofarmacinių preparatų žymėjimui, sukurtų ir patvirtintų žymėti tokiu tirpalu;

- skydliaukės scintigrafijai (tiesioginis vaizdavimas ir preparoto kaupimo skydliaukėje įvertinimas, leidžia gauti informaciją apie skydliaukės dydį, padėtį, mazguotumą ir funkcionavimą, esant skydliaukės patologijai);

- seilių liaukų scintigrafijai - lėtinio seilių liaukų uždegimo diagnozavimui (pvz., Sjogreno [Sjögren] sindromo), taip pat seilių liaukų funkcijos ir seilių liaukų latakų spindžio praeinamumo pakitimų vertinimui bei reakcijoms į terapines intervencijas stebėti (ypač terapijos radioaktyviuoju jodu metu);

- ektopinės skrandžio gleivinės lokalizacijai (Mekelio [Meckel] divertikului) nustatyti;

- ašarų latako scintigrafijai - ašarojimo sutrikimams vertinti ir atsakui į terapines intervencijas stebėti.

4.2	Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Natrio pertechnetato (99mTc) tirpalo, skiriamo į veną, radioaktyvumas gali plačiai įvairuoti priklausomai nuo reikalingos klinikinės informacijos ir naudojamos įrangos. Natrio pertechnetato (99mTc) didesnio aktyvumo nei vietinio RMAL (rekomenduojamasis medicininės apšvitos lygis) injekcija turi būti pagrįsta. Rekomenduojamas toliau nurodytas aktyvumas:

Suaugusiems (70 kg) ir vyresnio amžiaus žmonėms:

- skydliaukės scintigrafijai: 20 – 80 MBq;

- seilių liaukų scintigrafijai: 30 – 150 MBq statiniams vaizdams, iki 370 MBq dinaminiams vaizdams;

- Mekelio [Meckel] divertikulo scintigrafijai: 300 – 400 MBq;

- ašarų latako scintigrafijai: 2 - 4 MBq kiekvienai akiai.

Sutrikusi inkstų funkcija

Reikia atidžiai apskaičiuoti skiriamą aktyvumą, nes šiems pacientams gali būti padidėjusi radiacijos ekspozicija.

Vaikų populiacija

Reikia atidžiai apskaičiuoti vaikams ir paaugliams skiriamą aktyvumą remiantis klinikiniais poreikiais ir įvertinant riziką/naudą šiai pacientų grupei.

Vaikams ir paaugliams skiriamas radioaktyvumas turi atitikti Europos branduolinės medicinos asociacijos (EBMA) pediatrijos dozavimo kortelės rekomendacijas. Vaikams ir paaugliams skiriamas radioaktyvumas gali būti apskaičiuojamas dauginant pradinį aktyvumą (skaičiavimo reikmėms) ir nuo masės priklausomą korekcijos koeficientą, kaip parodyta lentelėje toliau (žr. 1 lentelę):

A[MBq]skirtinas = Pradinis radioaktyvumas x Keoficeintas

Skydliaukės scintigrafija: Skiriamas radioaktyvumas [MBq] = 5.6 MBq x korekcijos koeficientas (1 lentelė). Būtinas minimalus 10 MBq radioaktyvumas siekiant gauti pakankamos kokybės vaizdus.

Ektopinės skrandžio gleivinės identifikacija/lokalizacija: skiriamas radioaktyvumas [MBq] = 10.5 MBq x korekcijos koeficientas (1 lentelė). Būtinas minimalus 20 MBq radioaktyvumas siekiant gauti pakankamos kokybės vaizdus.

1 lentelė: Nuo svorio priklausantis korekcijos koeficientas vaikų populiacijai (skydliaukės scintigrafijai ir ektopinės skrandžio gleivinės identifikacijai/lokalizacijai) pagal EBMA- 2008 gegužės mėn. gaires.

| Svoris [kg] | Koeficientas | Svoris [kg] | Koeficientas | Svoris [kg] | Koeficientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 22 | 5,29 | 42 | 9,14 |
| 4 | 1,14 | 24 | 5,71 | 44 | 9,57 |
| 6 | 1,71 | 26 | 6,14 | 46 | 10,00 |
| 8 | 2,14 | 28 | 6,43 | 48 | 10,29 |
| 10 | 2,71 | 30 | 6,86 | 50 | 10,71 |
| 12 | 3,14 | 32 | 7,29 | 52-54 | 11,29 |
| 14 | 3,57 | 34 | 7,72 | 56-58 | 12,00 |
| 16 | 4,00 | 36 | 8,00 | 60-62 | 12,71 |
| 18 | 4,43 | 38 | 8,43 | 64-66 | 13,43 |
| 20 | 4,86 | 40 | 8,86 | 68 | 14,00 |

Seilių liaukų scintigrafija: EBMA pediatrų darbo grupė (1990) rekomenduoja, kad, siekiant gauti pakankamos kokybės vaizdus, vaikui skirtinas radioaktyvumas būtų skaičiuojamas atsižvelgiant į vaiko kūno svorį pagal toliau pateiktą lentelę (žr. 2 lentelė) naudojant minimalią 10 MBq dozę.

2 lentelė: Nuo svorio priklausantis korekcijos koeficientas vaikų populiacijai (seilių liaukų scintigrafijai) pagal EBMA 1990 gaires.

| Svoris [kg] | Koeficientas | Svoris [kg] | Koeficientas | Svoris [kg] | Koeficientas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,1 | 22 | 0,50 | 42 | 0,78 |
| 4 | 0,14 | 24 | 0,53 | 44 | 0,80 |
| 6 | 0,19 | 26 | 0,56 | 46 | 0,82 |
| 8 | 0,23 | 28 | 0,58 | 48 | 0,85 |
| 10 | 0,27 | 30 | 0,62 | 50 | 0,88 |
| 12 | 0,32 | 32 | 0,65 | 52-54 | 0,90 |
| 14 | 0,36 | 34 | 0,68 | 56-58 | 0,92 |
| 16 | 0,40 | 36 | 0,71 | 60-62 | 0,96 |
| 18 | 0,44 | 38 | 0,73 | 64-66 | 0,98 |
| 20 | 0,46 | 40 | 0,76 | 68 | 0,99 |

Ašarų latako scintigrafija: Rekomenduojamas taikyti tokį patį radioaktyvumą ir suaugusiems, ir vaikams.

Vartojimo metodas

Vartoti į veną ar ant akių.

Naudojamas kelioms dozėms.

Ekstemporalaus vaistinio preparato ruošimo instukcija prieš vartojimą pateikiama 12 skyriuje.

Informacija kaip paruošti pacientą pateikiama 4.4 skyriuje.

Skydliaukės scintigrafijai, seilių liaukų scintigrafijai ir ektopinės skrandžio gleivinės identifikacijai/lokalizacijai natrio pertechnetato (99mTc) tirpalas yra skiriamas kaip intraveninė injekcija.

Ašarų liaukų scintigrafijai, lašeliai lašinami ant kiekvienos akies (skirta vartoti ant akių).

Vaizdų gavimas

Skydliaukės scintigrafija: 20 minutčių po intraveninės injekcijos.

Seilių liaukų scintigrafija: iš karto po intraveninės injekcijos su reguliariais 15 minučių intervalais.

Ektopinės skrandžio gleivinės (Mekelio [Meckel] divertikulo) identifikacija/lokalizacija: iš karto po intraveninės injekcijos su reguliariais 30 minučių intervalais.

Ašarų latako scintigrafija: dinaminis vaizdo gaunamas po 2 minučių nuo sulašinimo, po to gaunami statiniai vaizdai su reguliariais 20 minučių intervalais.

4.3	Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4	Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Padidėjusio jautrumo ar anafilaksinių reakcijų galimybė

Įvykus padidėjusio jautrumo ar anafilaksinei reakcijai, privaloma nedelsiant nutraukti vaistinio preparato vartojimą ir pradėti intraveninį gydymą, jei reikia. Kad skubiu atveju nedelsiant būtų pradėti veiksmai, turi būti prieinami būtinivaistiniai preparatai ir įranga, kaip pvz. endotrachėjinis vamzdelis ir dirbtinio kvėpavimo aparatas.

Individualios naudos/rizikos santykio įvertinimas

Radiacijos ekspozicija turi būti pagrįsta tikėtina nauda kiekvienam pacientui. Kiekvienu atveju skiriamas radioaktyvumas turėtų būti kuo mažesnis, siekiant gauti reikalingą diagnostinę informaciją.

Inkstų funkcijos sutrikimas, kepenų funkcijos sutrikimas

Reikia atidžiai apsvarstyto naudos/rizikos santykį šiems pacientams, nes jiems gali būti padidėjusi radiacijos ekspozicija.

Šalutinis natrio perchlorato poveikis yra sietinas su sumažėjusiu aktyvumo įsisavinimu liaukiniame audinyje.

Vaikų populiacija

Informacija apie vartojimą vaikų populiacijai pateikta 4.2 skyriuje.

Privaloma atidžiai apsvarstyti indikaciją, nes efektinė dozė (MBq) yra didesnė, nei suaugusiems (žr. 11 skyrių)

Skydliaukės blokavimas yra ypatingos svarbos vaikų populiacijai, išskyrus skydliaukės scintigrafiją.

Pacientų paruošimas

Esant tam tikroms indikacijoms, gali reikėti paruošti pacientą su antitiroidiniais vaistiniais preparatais.

Prieš pradedant tyrimą, pacientas turi gauti daug skysčių ir būti skatinamas kuo dažniau šlapintis per pirmąsias valandas po ištyrimo, siekiant sumažinti spinduliuotę.

Siekiant išvengti klaidingai teigiamų rezultatų ar minimalizuoti apšvitą mažinant pertechnetato kaupimąsi skydliaukės ir seilių liaukose, prieš ašarų latakų scintigrafiją ar Mekelio divertikulo scintigrafiją reikai skirti antitiroidinį vaistinį prepartą. Priešingai, prieš skydliaukės, prieskydinės liaukos ar seilių liaukų scintigrafiją NEGALIMA naudoti antitiroidinių vaistinių prepartų.

Prieš suleidžiant natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą Mekelio divertikulo scintigrafijai, pacientas turi būti nevalgęs 3 – 4 valandas, siekiant sumažinti žarnų peristaltiką.

Po eritrocitų žymėjimo in vivo, alavo jonus naudojant natrio pertechnetato (99mTc) redukcijai, natrio pertechnetatas (99mTc) pirmiausiai patenka į eritrocitus, todėl Mekelio divertikulo scintigrafija turėtų būti atliekama prieš eritrocitų žymėjimą in vivo ar kelios dienos po jo.

Po procedūros

Turėtų būti ribojamas glaudus kontaktas su kūdikiais ir nėščiomis moterimis per pirmąsias 12 valandų.

Specialūs įspėjimai

Natrio pertechnetato (99mTc) injekciniame tirpale yra 3,6 mg/ml natrio.

Priklausomai nuo laiko, kada atliekama injekcija, pacientui skirto natrio kiekis tam tikrais atvejais gali būti didesnis nei 1 mmol (23 mg). Būtina atsižvelgti pacientams, kuriems kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

Kai natrio pertechnetato (99mTc) tirpalas naudojamas rinkinio ženklinimui, nustatant bendrą natrio kiekį privaloma atsižvelgti į natrį, esantį eliuate ir rinkinyje. Dėl to prašome perskaityti rinkinio pakuotės lapelį.

Seilių liaukų scintigrafijoje reikėtų tikėtis žemesnio metodo specifiškumo, lyginant su magnetinio rezonanso sialografija.

Apie atsargumo priemones dėl pavojaus aplinkai skaitykite 6.6 skyrių.

4.5	Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Atropinas, izoprenalinas ir analgetikai gali sulėtinti skrandžio išsituštinimą ir dėl to sukelti natrio pertechnetato (99mTc) persiskirstymą pilvo organų vaizdiniuose tyrimuose.

Skydliaukės hormonai, jodas, jodidas, perchloratas, tiocianatas, antacidai, kuriuose yra aliuminio, sulfonamidų ir preparatų, savo sudėtyje turinčių alavo (II) jonų, gali padidinti natrio pertechnetato (99mTc) koncentraciją kraujagyslių spindyje. Vartojant alavo (II) jonų ir sulfonamidų koncentracija raudonuosiuose kraujo kūneliuose gali būti padidėjusi, bet gali būti sumažėjęs kaupimasis plazmoje ir smegenų pažeidimo vietose. Reikia nutraukti tokių vaistinių preparatų vartojimą kelias dienas prieš procedūrą.

Jodas, esantis radiologinėje kontrastinėje medžiagoje, ir perchloratas gali sumažinti natrio pertechnetato (99mTc) kaupimąsi virškinimo trakto gleivinėje. Bario sulfatas absorbuoja didžiąją žymeklio gamos spinduliuotės dalį. Todėl Mekelio divertikulo scintigrafija turėtų būti atlikta ne anksčiau, nei 2-3 dienos po šių medžiagų panaudojimo. Laisvinamieji preparatai gali skatinti natrio pertechnetato (99mTc) transportavimą iš skrandžio ir žarnyno, todėl jų negalima vartoti prieš atliekant Mekelio divertikulo scintigrafiją.

Reikėtų susilaikyti nuo laisvinamųjų preparatų vartojimo, nes jie dirgina virškinimo traktą. Reikėtų vengti viršutinio virškinimo trakto tyrimų su kontrastine medžiaga (pvz.: bariu) 48 val. prieš natrio pertechnetato (99mTc) vartojimą Mekelio divertikulo scintigrafijoje.

Yra žinoma, kad dauguma vaistinių preparatų modifikuoja  skydliaukės savybę kaupti.

- Antitiroidinių vaistinių preparatų (pvz. karbimazolo ar kitų imidazolo darinių, kaip pvz. propiltiouracilo), salicilatų, steroidų, natrio nitroprusido, natrio sulfobromoftaleino, perchlorato vartojimą būtina nutraukti 1 savaitę iki skydliaukės scintigrafijos.

- Fenilbutazono ir vidurius laisvinančių preparatų vartojimą reikia nutraukti 2 savaites.

- Natūralių ar sintetinių skydliaukės preparatų (pvz. natrio tiroksino, natrio L-tiroksino, skydliaukės ekstrakto) vartojimą būtina nutraukti  2–3 savaites

- Amjodarono, benzodiazepinų, ličio vartojimą būtina nutraukti 4 savaites.

- Neturi būti leista intraveninės kontrastinės medžiagos 1–2 mėnesius.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingos moterys

Jeigu radiofarmacinį preparatą ketinama skirti vaisingoms moterims, reikia nustatyti, ar moteris nėra nėščia. Jeigu moteriai nebuvo vienų menstruacijų, reikia manyti, kad ji yra nėščia, kol neįrodyta kitaip. Esant abejonių (jeigu moteriai nepasirodė mėnesinės, ar jeigu mėnesinės nereguliarios, kt.), pacientei reikėtų siūlyti alternatyvius metodus be jonizuojančios spinduliuotės.

Nėštumas

Moteriai, kuri yra nėščia, natrio pertechnetato (99mTc) skyrimas turėtų būti pagrįstas tik medicinine būtinybe ir teigiamu naudos/rizikos santykiu moteriai ir vaisiui. Reikia pagalvoti apie kitus diagnostinius metodus be jonizuojančios spinduliuotės. Įrodyta, kad natrio pertechnetatas (99mTc) (kaip laisvasis pertechnetatas) pereina placentos barjerą.

Žindymas

Prieš skiriant radiofarmacinį preparatą žindyvei, reikia apsvarstyti, ar nebūtų tikslinga tyrimą atidėti, kol moteris nutrauks žindymą, taip pat apgalvoti, ar pasirinktas tinkamiausias radiofarmacinis preparatas, turint omenyje tai, jog radioaktyvių medžiagų išsiskiria į motinos pieną. Jeigu nusprendžiama, kad preparatą vartoti būtina, privaloma nutraukti žindymą 12 valandų po vaistinio preparato suvartojimo,o susidariusį pieną nutraukti ir išmesti. Šiuo laikotarpiu reikėtų riboti artimą kontaktą su kūdikiais.

.

4.7	Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Natrio pertechnetatas (99mTc) gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8	Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Informacija apie nepageidaujamas reakcijas gaunama iš pavienių pranešimų. Pranešama apie tokius reakcijų tipus, kaip anafilaktoidinės reakcijos, vegetacinės reakcijos, taip pat įvairios reakcijos injekcijos vietoje. Natrio pertechnetatas (99mTc), gautas iš Poltechgen radionuklidų generatoriaus naudojamas įvairių radiofarmacinių preparatų žymėjimui. Šie radiofarmaciniai preparatai gali sukelti dažnesnes nepageidaujamas reakcijas, nei natrio pertechnetatas (99mTc), ir todėl nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta, yra greičiau susijusios su natrio pertechnetatu (99mTc) žymėtais junginiais. Galimi nepageidaujamų reakcijų tipai, suleidus į veną natrio pertechnetatu (99mTc) žymėto radiofarmacinio preparato, priklausys nuo konkrečiai naudojamo junginio. Tokią informaciją galima rasti rinkinio, naudojamo radiofarmaciniam preparatui gaminti, vaisto charakteristikų santraukoje.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka

Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip:

Nežinomas (negali būti aspkaičiuojamas pagal turimus duomenis).

Imuninės sistemos sutrikimai

Dažnis nežinomas *: anafilaktoidinės reakcijos (pvz. dusulys, koma, urtikarija, eritema, bėrimai, niežėjimas, įvairios lokalizacijos edema, pvz. veido edema).

Nervų sistemos sutrikimai

Dažnis nežinomas*: vazovagalinės reakcijos (pvz. sinkopė, tachikardija, bradikardija, svaigulys, galvos skausmas, miglotas matymas, paraudimas).

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažnis nežinomas*: vėmimas, pykinimas, viduriavimas.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Dažnis nežinomas*: injekcijos vietos reakcijos dėl ekstravazacijos (pvz. celiulitas, skausmas, eritema, tinimas)

* Nepageidaujamos reakcijos iš spontaninių pranešimų

Jonizuojančios spinduliuotės poveikis yra siejamas su vėžio atsiradimu ir apsigimimų rizika. Kadangi efektinė dozė yra 5,2 mSv, kai maksimalus rekomenduojamas radioaktyvumas yra 400 MBq, šių nepageidaujamų reakcijų pasireiškimas yra mažai tikėtinas.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Anafilaksinės reakcijos (pav. dusulys, koma, urtikarija, eritema, bėrimai, niežėjimas, įvairios lokalizacijos edema, pvz. veido edema)

Buvo pranešta apie anafilaksines reakcijas po natrio pertechnetato (99mTc) tirpalo injekcijos į veną, ir apėmė įvairius odos ir kvėpavimo sistemos simptomus tokius, kaip odos sudirgimas, edema ar dusulys.

Autonominės (vegetacinės) nervų sistemos reakcijos (nervų sistemos ir virškinimo trakto sutrikimai)

Buvo pranešta apie pavienes rimtas vegetacinės nervų sistemos reakcijas, tačiau dauguma stebėtų vegetacinių reakcijų apėmė virškinimo trakto reakcijas, pvz., pykinimą ar vėmimą. Kitos reakcijos – vazovagalinės reakcijos, pvz., galvos skausmas ar svaigimas. Vegetacinės nervų sistemos reakcijos yra labiausąlygotos tyrimo aplinkos, nei paties natrio pertechnetato (99mTc), ypač nerimastingiems pacientams.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Kituose pranešimuose aprašytos injekcijos vietos reakcijos. Tokios reakcijos yra susijusios su radioaktyvios medžiagos ekstravazacijos injekcijos metu, ir gautuose pranešimuose buvo minimos reakcijos, pradedant vietiniu sutinimu ir baigiant celiulitu. Priklausomai nuo vartojamo žymėto radiofarmacinio preparato, dėl išplėstinės ekstravazacijos gali iškilti chirurginio gydymo būtinybė.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, užpildę interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/ esančią formą, ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius), faksu (nemokamu fakso numeriu (8 800) 20 131), elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt), per interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt)..

4.9	Perdozavimas

Paskyrus per didelę natrio pertechnetato (99mTc) jonizuojančios spinduliuotės dozę, reikai sumažinti absorbuotą dozę , skatinant radionuklido išsiskyrimą iš organizmo tuštinantis, stimuliuojant diurezę ir dažnai šlapinantis.

Atsitiktinai suvartojus didelę natrio pertechnetato (99mTc) dozę, jo patekimą į skydliaukę, seilių liaukas ir skrandžio gleivinę galima žymiai sumažinti, nedelsiant duodant natrio perchloratą.

5.	FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1	Farmakodinaminės savybės

Farmakodinaminė grupė - diagnostiniai radiofarmaciniai preparatai, įvairūs skydliaukės diagnostiniai radiofarmaciniai preparatai, ATC kodas - V09FX01

Vartojant šį preparatą diagnostikai skirtomis dozėmis, farmakologinio aktyvumo nenustatyta..

5.2	Farmakokinetinės savybės

Pasiskirstymas

Pertechnetato jonų biologinis pasiskirstymas panašus į jodido ar perchloratų jonų – t.y. jie kurį laiką kaupiasi seilių liaukose, gyslainės rezginyje, skrandyje (skrandžio gleivinėje) ir skydliaukėje, iš šių audinių jie eliminuojami nepakitę.

Pertechnetato jonai yra linkę kauptis padidintos vaskuliarizacijos vietose bei srityse, kur yra padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, ypač kai paruošiant blokuojamaisiais preparatais, slopinamas kaupimasis liaukiniuose audiniuose. Nesant kraujo – smegenų barjero pažeidimo, natrio pertechnetatas (99mTc) nepatenka į smegenų audinį.

Kaupimasis organuose

70-80 % į kraują suleisto natrio pertechnetato (99mTc) jungiasi su baltymais, pirmiausiai, nespecifiškai su albuminu. Laisvoji frakcija (20-30 %) laikinai kaupiasi skydliaukės ir seilių liaukose, skrandyje ir nosies gleivinėje, taip pat kraujagysliniame rezginyje.

Natrio pertechnetatas (99mTc), priešingai nei jodas, nėra naudojamas nei skydliaukės hormono sintezei (sujungimui su organiniais junginiais), nei yra absorbuojamas plonojoje žarnoje. Skydliaukėje maksimali akumuliacija, priklausomai nuo funkcinės būklės ir prisotinimo jodu (esant eutiroidizmui, apytiksliai 0,3-3 %, hipertiroidizmui ir jodo nepakankamumui - iki 25 %) pasiekaima per 20 minučių po injekcijos, ir po to ji greitai mažėja. Tai taip pat taikoma skrandžio gleivinės parietalinėms ląstelėms ir seilių liaukų acinusinėms ląstelėms.

Priešingai skydliaukei, kuri natrio pertechnetatą (99mTc) išskiria į kraujotaką, seilių liaukos ir skrandis išskiria natrio pertechnetatą (99mTc) atitinkamai į seiles ir skrandžio sultis. Kaupimasis seilių liaukose sudaro 0.5 % nuo taikyto aktyvumo, o maksimumas pasiekiamas apytiksliai po 20 minučių. Praėjus vienai valandai po injekcijos, koncentracija seilėse yra apie 10-30 kartų aukštesnė, nei plazmoje. Ekskreciją galima pagreitinti citrinų sultimis ar stimuliuojant parasimpatinė nervų sistemą; absorbciją mažina perchloratas.

Eliminacija

Pusinės eliminacijos iš plazmos laikas yra apytiksliai 3 valandos. Natrio pertechnetatas (99mTc) nėra metabolizuojamas organizme. Viena frakcija yra labai greitai eliminuojama per inkstus, likusioji – lėčiau su išmatomis, seilėmis ir ašaromis. Ekskrecija per pirmąsias 24 valandas po vartojimo daugiausiai vyksta su šlapimu (apie 25 %), su išmatomis vyksta per kitas 48 valandas. Apytiksliai 50 % skirtos spinduliuotės yra pašalinama per pirmąsias 50 valandų. Kai natrio pertechnetato (99mTc) selektyvią absorbciją liaukų struktūrose trukdo prieš tai vartoti blokuojantys preparatai, ekskrecija vyksta tokiu pačiu būdu, tačiau inkstų klirensas yra aukštesnis.

Anksčiau pateikti duomenys negalioja, jei natrio pertechnetatas (99mTc) naudojamas kitiems radiofarmaciniams preparatams žymėti.

5.3	Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Nėra informacijos apie ūminį, poūmį ar lėtinį toksinį poveikį po vienos ar kartotinės dozės. Per klinikines diagnostikos procedūras suvartotas natrio pertechnetato (99mTc) kiekis yra labai nedidelis ir, išskyrus alergines reakcijas, nebuvo pranešta apie jokias kitas nepageidaujamas reakcijas.

Šis vaistinis preparatas nėra skirtas reguliariam ar nuolatiniam vartojimui.

Nebuvo atlikti mutageninio poveikio ir ilgalaikio kancerogeniškumo tyrimai.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Žiurkėms injekavus į veną natrio pertechnetato 99mTc tirpalo, buvo ištirtas natrio pertechnetato perėjimas per placentos barjerą. Nėščiųjų patelių gimdoje buvo rasta net 60 % injekuoto 99mTc, prieš tai nesuleidus perchlorato. Su nėščiomis žiurkėmis atlikti tyrimai gestacijos, gestacijos ir žindymo, ir vien žindymo periodais parodė palikuonių pokyčius, įskaitant svorio sumažėjimą, plaukuotumo sumažėjimą ir nevaisingumą.

6.	FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1	Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas

Injekcinis vanduo

6.2	Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 12 skyriuje.

6.3	Tinkamumo laikas

Generatorius: 21 diena nuo pagaminimo datos.

Kalibravimo data ir galiojimo data yra nurodytos etiketėje.

Natrio pertechnetato (99mTc) eliuatas: po eliuavimo, suvartoti per 12 val. Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Eliuavimo flakonai: 1 metai.

6.4	Specialios laikymo sąlygos

Generatorius: negalima užšaldyti.

Eliuatas: vaistinio preparato laikymo sąlygos po eliuavimo pateikiamos 6.3 skyriuje.

Vakuuminiai flakonai: specialių laikymo sąlygų nereikia.

Radiofarmacinių preparatų laikymas turi atitikti nacionalinį radioaktyvių medžiagų reglamentą.

6.5	Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Poltechgen – radionuklidų generatorių 99Mo/99mTc sudaro:

- generatoriaus sterili, stiklinė kolonėlė (1) užpildyta aliuminio oksidu, ant kurios adsorbuotas molibdenas-99 (skilimo produktas). Kolonėlės dugne yra stiklinis filtras, kuris neleidžia aliuminio oksidui nutekėti iš kolonėlės. Kolonėlės viršus ir apačia uždaryti guminiais kamščiais ir dangteliais.

- nerūdijančio plieno adatų rinkinys (2). Jos sujungia generatoriaus kolonėlę su eliuento buteliuku ir eliuato flakonu. Transportavimo metu ir pertraukose tarp eliuavimų adatos yra apsaugomos flakonais su bakteriostatine medžiaga (0,02 % laurildimetilbenzilamonio bromido vandeniniu tirpalu).

- kolonėlė ir adatos patalpintos švininiame ekrane (3), kurio sienelių storis 50 mm. Ekranavimas apsaugo personalą nuo radiacijos ir padeda lengvai atlikti visas reikalingas operacijas.

- filtrai (4): eliuato ir oro filtras.

- eliuato tūrio reguliatorius (5). Šio įrenginio konstrukcija leidžia išgauti reikiamą eliuato kiekį (keičiant eliuato tūrį nuo 4 iki 8 ml). Jo kontrolės tikslumas – 0,5 ml. Tai padeda pasiekti reikalaujamą radioaktyvią 99mTc koncentraciją tirpale. Eliuato lygio reguliavimas atliekamas sukant reguliatoriaus įvorę (7), kai rodyklė (6) rodo eliuato mililitrų skaičių viršutiniame įvorės paviršiuje.

Kartu su radionuklidų generatoriumi, tiekiami šie eliuavimo rinkiniai kartoninėse pakuotėse:

- 16 flakonų su 10 ml eliuento (9 mg/ml (0,9 %) NaCl tirpalas) ir 16 vakuuminių flakonų (flakonai eliuatui).

Iš generatoriaus gauto eliuato vidinė pakuotė yra stiklinis flakonas. 10 ml tūrio flakonas, užkimštas guminiu kamščiu ir aliuminio dangteliu bei įdėtas į švininę talpyklę (8).

Pavyzdiniai pakuočių dydžiai:

| 99mTc aktyvumas [GBq] pagaminimo dieną | 8,0 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 53 | 64 | 69 | 88 | 125 | 141 | 175 | GBq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99mTc aktyvumas (maksimalus teorinis eliuavimo aktyvumas kalibravimo dienos 12 val. (CET)) | 2,3 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | GBq |
| 99Mo aktyvumas (kalibravimo dienos 12 val. (CET)) | 2,6 | 4,5 | 6,8 | 9,2 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 29 | 41 | 46 | 57 | GBq |

Kliento užsakymu, taip pat galimi kiti pakuočių dydžiai nuo 8,0 iki 175 GBq gamybos dieną.

tūrio reguliatorius

tūrio reguliatorius

švininis ekranas

švininis ekranas

rodyklė

rodyklė

įvorė

įvorė

stiklinė kolonėlė

stiklinė kolonėlė

filtrai

filtrai

adatos

adatos

įvorė

įvorė

švininė talpyklė

švininė talpyklė

6.6	Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

# Bendrieji įspėjimai

# Radiofarmacinius preparatus gauti, naudoti ir skirti turi tik įgalioti asmenys nustatytoje klinikinėje aplinkoje, o jų gavimą, laikymą, naudojimą, perdavimą ir atliekų tvarkymą reglamentuoja taisyklės ir (arba) kompetetingų oficialių organizacijų licencijos.

# Radiofarmaciniai preparatai turi būti ruošiami laikantis radiacinio saugumo ir vaistinių preparatų kokybės reikalavimų. Reikia imtis atitinkamų sterilumo atsargumo priemonių.

# Jeigu kuriame nors šio preparato ruošimo etape pažeidžiamas jo flakono vientisumas, jo naudoti negalima.

# Skyrimo procedūros turi būti atliekamos taip, kad personalui kiltų kuo mažesnis vaistinio preparato taršos pavojus ir spinduliuotė. Privalomas atitinkamas ekranavimas.

# Būtina laikytis apsaugos nuo radioaktyvių medžiagų priemonių, nustatytų pagal vietinius įstatymus, kadangi radiofarmacinių preparatų skyrimas dėl išorinės radiacijos arba dėl užteršimo šlapimu ar vėmalais sukelia pavojų kitiems asmenims.

# Prieš tvarkant atliekas reikia apskaičiuoti generatoriaus likutinį aktyvumą.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.	REGISTRUOTOJAS

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Lenkija

- REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

LT/1/15/3742/001

9.	REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2015 m. birželio 16 d.

Paskutinio perregistravimo data 2021 m. liepos 5 d.

10.	TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2021 m. liepos 5 d.

11.	DOZIMETRIJA

Toliau išvardinti duomenys paimti iš ICRP 80 ir yra apskaičiuoti pagal šias prielaidas:

- Nesant ankstesnio gydymo blokuojančiu preparatu:

| Organas | Sugertoji dozė pagal pacientui skirtą aktyvumo vienetą [mGy/MBq] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suaugusieji | 15-mečiai | 10-mečiai | 5-mečiai | 1 metų amžiaus vaikai |
| Antinksčiai Šlapimo pūslės sienelė Kaulų paviršius Smegenys Krūtys Tulžies pūslė Virškinimo traktas: - skrandžio sienelė - plonosios žarnos - gaubtinė žarna - kylančiosios gaubtinės žarnos sienelė - nusileidžiančiosios gaubtinės žarnos sienelė Širdis Inkstai Kepenys Plaučiai Raumenys Stemplė Kiaušidės Kasa Raudonieji kaulų čiulpai Seilių liaukos Oda Blužnis Sėklidės Užkrūčio liauka Skydliaukė Gimda Kiti audiniai Efektinė dozė (mSv/MBq) | 0,0037 0,018 0,0054 0,0020 0,0018 0,0074 0,026 0,016 0,042 0,057 0,021 0,0031 0,0050 0,0038 0,0026 0,0032 0,0024 0,010 0,0056 0,0036 0,0093 0,0018 0,0043 0,0028 0,0024 0,022 0,0081 0,0035 0,013 | 0,0047 0,023 0,0066 0,0025 0,0023 0,0099 0,034 0,020 0,054 0,073 0,028 0,0040 0,0060 0,0048 0,0034 0,0040 0,0032 0,013 0,0073 0,0045 0,012 0,022 0,0054 0,0037 0,0032 0,036 0,010 0,0043 0,017 | 0,0072 0,030 0,0097 0,0041 0,0034 0,016 0,048 0,031 0,088 0,12 0,045 0,0061 0,0087 0,0081 0,0051 0,0060 0,0047 0,018 0,011 0,0066 0,017 0,0035 0,0081 0,0058 0,0047 0,055 0,015 0,0064 0,026 | 0,011 0,033 0,014 0,0066 0,0056 0,023 0,078 0,047 0,14 0,20 0,072 0,0092 0,013 0,013 0,0079 0,0090 0,0075 0,026 0,016 0,0090 0,024 0,0056 0,012 0,0087 0,0075 0,12 0,022 0,0096 0,042 | 0,019 0,060 0,026 0,012 0,011 0,035 0,16 0,082 0,27 0,38 0,13 0,017 0,021 0,022 0,014 0,016 0,014 0,045 0,027 0,015 0,039 0,010 0,021 0,016 0,014 0,22 0,037 0,017 0,079 |

- Esant ankstesniam gydymui blokuojančiu preparatu:

| Organas | Sugertoji dozė pagal pacientui skirtą aktyvumo vienetą [mGy/MBq] (kai skiriamas blokuojamasis preparatas) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suaugusieji | 15-mečiai | 10-mečiai | 5-mečiai | 1 metų amžiaus vaikai |
| Antinksčiai Šlapimo pūslės sienelė Kaulų paviršius Smegenys Krūtys Tulžies pūslė Virškinimo traktas: - skrandžio sienelė - plonoji žarna - gaubtinė žarna - kylančiosios gaubtinės žarnos sienelė - nusileidžiančiosios gaubtinės žarnos sienelė Širdis Inkstai Kepenys Plaučiai Raumenys Stemplė Kiaušidės Kasa Raudonieji kaulų čiulpai Oda Blužnis Sėklidės Užkrūčio liauka Skydliaukė Gimda Kiti audiniai Efektinė dozė (mSv/MBq) | 0,0029 0,030 0,0044 0,0020 0,0017 0,0030 0,0027 0,0035 0,0036 0,0032 0,0042 0,0027 0,0044 0,0026 0,0023 0,0025 0,0024 0,0043 0,0030 0,0025 0,0016 0,0026 0,0030 0,0024 0,0024 0,0060 0,0025 0,0042 | 0,0037 0,038 0,0054 0,0026 0,0022 0,0042 0,0036 0,0044 0,0048 0,0043 0,0054 0,0034 0,0054 0,0034 0,0031 0,0031 0,0031 0,0054 0,0039 0,0032 0,0020 0,0034 0,0040 0,0031 0,0031 0,0073 0,0031 0,0054 | 0,0056 0,048 0,0081 0,0042 0,0032 0,0070 0,0059 0,0067 0,0071 0,0064 0,0081 0,0052 0,0077 0,0053 0,0046 0,0047 0,0046 0,0078 0,0059 0,0049 0,0032 0,0054 0,0060 0,0046 0,0050 0,011 0,0048 0,0077 | 0,0086 0,050 0,012 0,0071 0,0052 0,010 0,0086 0,010 0,010 0,010 0,011 0,0081 0,011 0,0082 0,0074 0,0072 0,0075 0,011 0,0093 0,0072 0,0052 0,0083 0,0087 0,0075 0,0084 0,014 0,0073 0,011 | 0,016 0,091 0,022 0,012 0,010 0,013 0,015 0,018 0,018 0,017 0,019 0,014 0,019 0,015 0,013 0,013 0,014 0,019 0,016 0,013 0,0097 0,015 0,016 0,014 0,015 0,023 0,013 0,019 |

Efektinė dozė į veną suaugusiam, 70 kg sveriančiam asmeniui, suleidus 400 MBq natrio pertechnetato (99mTc) yra apie 5,2 mSv.

Atlikus ankstesnį pacientų gydymą blokuojančiu preparatu ir į veną suaugusiam, 70 kg sveriančiam asmeniui, suleidus 400 MBq natrio pertechnetato (99mTc), efektinė dozė yra 1,7 mSv.

Apskaičiuota akies lęšiuko absorbuota spinduliuotės dozė, paskyrus natrio pertechnetato (99mTc) ašarų latako scintigrafijai, yra 0,038 mGy/MBq. Tai yra efektinės dozės ekvivalentas, mažesnis nei 0,01 mSv, esant 4 MBq aktyvumui.

Nurodyta spinduliuotės apšvita taikoma tik tuomet, jeigu visi organai, kaupiantys natrio pertechnetatą (99mTc), funkcionuoja normaliai. Hiperfunkcija / hipofunkcija (pav. skydliaukės, skrandžio gleivinės ar inkstų), lėtiniai procesai, susiję su hematoencefalinio barjero pažeidimu ar inkstų šalinimo sutrikimais, gali sąlygoti būtinybę atlikti spinduliuotės apšvitos pakeitimus, ir netgi žymų jos padidinimą.

Paviršiaus dozės ribos ir sukaupta dozė priklauso nuo daugelio veiksnių. Radiacijos aplinkoje ir darbo metu matavimai yra svarbūs ir turėtų būti atliekami.

12.	RADIOFARMACINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMO INSTRUKCIJA

Generatoriaus eliuavimas turi būti atliekamas patalpose laikantis nacionalių teisės aktų, reglamentuojančių radioaktyvių preparatų naudojimo saugą.

Eliuotas tirpalas yra skaidrus ir bespalvis natrio pertechnetato (99mTc) tirpalas, kurio pH yra nuo 5,5 iki 7,5, o radiocheminis grynumas yra didesnei nei 98%.

Jei natrio pertechnetato (99mTc) tirpalas naudojamas rinkinio ženklinimui, prašome skaityti atitinkamo rinkinio pakuotės lapelį.

Poltechgen generatorių aktyvumas yra suderinamas su pateiktu užsakymu. Nominalusis generatoriaus aktyvumas nustatytas kalibravimo dienos 1200 valandą (CET).

Siekiant saugiau eksploatuoti generatorių, būtina laikytis generatoriaus vadove pateiktų instrukcijų.

Vaisto ruošimo ir skyrimo metu privaloma griežtai laikytis darbo saugos taisyklių, nustatytų jonizuojančios spinduliuotės pavojaus sąlygomis.

Veikimo mechanizmas:

ATSARGIAI: dėl radiacijos pavojaus personalui rekomenduojama generatoriaus eliuavimą ir visas kitas operacijas susijusias su natrio pertechnetato (Na99mTcO4) tirpalu atlikti naudojant papildomus ekranus, apsaugančius nuo jonizuojančios spinduliuotės (pvz. 50 mm Pb sienelę) sterilumą užtikrinančioje aplinkoje. Be to, radiofarmacinių preparatų ruošimui naudojami švirkštai turi būti apsaugoti švinu.

Eksploatuojant generatorių, reikia laikytis toliau pateiktos veiksmų eigos:

- nuimti plombas nuo generatoriaus transportavimo pakuotės,

- nuimti generatoriaus transportavimo pakuotės dangtį,

- nuimti viršutinę plokštę,

- išimti kartonines dėžutes su generatoriaus eliuavimo rinkiniais,

- išimti generatorių ir pastatyti darbo vietoje.

ĮSPĖJIMAS: generatoriaus eliuavimui reikia naudoti tik to paties gamintojo flakonus su eliuentu.

ĮSPĖJIMAS: adatų ir kamščių negalima plauti etanoliu, etilo eteriu arba plovikliu, nes tai gali trukdyti eliuavimo procesui.

ĮSPĖJIMAS: nepalikite generatoriaus nenaudojamo. 99Tc kiekis generatoriuje ir eliuate didės, jeigu generatoriumi nebus atliekamas eliuavimas kiekvieną dieną. Jeigu eliuatas naudojamas praėjus tam tikram laikui nuo generatoriaus naudojimo, 99mTc ir 99Tc reaguos su rinkinio ligandu, tačiau 99Tc neprisidės prie atvaizdavimo, tai turės neigiamą poveikį atvaizdavimo kokybei.

Norint atlikti generatoriaus eliuavimą, reikia:

- atsukti generatoriaus dangtį;

- pastatyti generatorių taip, kad abu generatoriaus lizduose esantys flakonai su bakteriostatine medžiaga būtų lygiagretūs operatoriui, o eliuato tūrio reguliatoriaus (6) rodikliai būtų gerai matomi,

- nuimti nuo adatų du flakonus su bakteriostatine medžiaga,

- reguliatoriaus įvorę nustatyti taip, kad reikiamą eliuato tūrį žymintis skaitmuo būtų priešais rodiklį.

ĮSPĖJIMAS: įvorės negalima visiškai išsukti iš lizdo. Visiškai išsukus įvorę iš lizdo, ją įstatant atgal, pirmiausia reikia nustatyti apatinėje įvorės dalyje (po skaitmeniu 4) esantį žymeklį, atsukant jį priešais eliuato tūrio reguliatoriaus indikatorių.

- nuimti dangtelio plastikinius diskus nuo eliuento flakono ir vakuuminio flakono;

- įdėti vakuuminį flakoną į eliuatui skirtą ekranavimo talpyklę;

- uždėti flakoną su eliuentu ant dviejų adatų generatoriaus lizdo reguliatoriuose. Pradurti taip, kad flakonas paliestų lizdo apačią.

- padėti vakuuminį flakoną į švininę talpyklę (8) ir uždėti flakoną ant vienos adatos. Švelniai paspausti flakoną ir jį pradurti taip, kad adata pasiektų flakono dugną;

- dabar prasideda eliuavimo procesas. Eliuavimo trukmė priklauso nuo nustatyto eliuato tūrio ir yra lygi apytiksliai 2, 3 ir 4 minutėms, atitinkamai gaunant 4, 6 ir 8 ml eliuato;

- pasibaigus eliuavimo procesui, nuimti švininę talpyklę su eliuato flakonu (8) ir nustatyti eliuoto 99mTc aktyvumą;

- nuimti nuo dviejų adatų tuščią eliuento flakoną.

Dėmesio: kad flakoną su eliuentu būtų lengviau nuimti, tūrio reguliatoriaus įvorę reikia kuo giliau įsukti (iki 1,5 cm).

- uždengti generatoriaus adatas flakonais su bakteriostatine medžiaga;

- užsukti generatoriaus dangtį.

99mTc aktyvumo skaičiavimai

Nominalusis radionuklidų generatoriaus aktyvumas 99Mo/99mTc (MTcG-4) – tai 99mTc aktyvumas kalibravimo dienos 1200 valandą (nulinė diena, 1 lentelė).

Iš generatoriaus nuo 800 iki 1200 valandos eliuoto 99mTc aktyvumas, praktiškai yra nekintamas ir sudaro atitinkamai nuo 96 % iki 100 % eliuavimo dienos nominaliosios vertės.

Siekiant gauti maksimalų aktyvumą, tarp vieno ir kito generatoriaus eliuavimo turi praeiti 23 – 24 valandos.

1lentelė. 99mTc teorinis aktyvumas, gaunamas kiekvieną generatoriaus eliuavimo dieną

| Generatoriaus aktyvumas 99mTc [GBq] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 82.00 |
| Diena |  |
| -5 | 14,1 | 17,6 | 21,2 | 26,4 | 28,2 | 35,3 | 42,3 | 45,8 | 52,9 | 59,9 | 65,2 | 70,5 | 81,1 | 88,2 | 105,8 | 123,4 | 141,1 | 176,3 |  |
| -4 | 11,0 | 13,7 | 16,4 | 20,6 | 21,9 | 27,4 | 32,9 | 35,6 | 41,1 | 46,6 | 50,7 | 54,8 | 63,0 | 68,5 | 82,2 | 95,9 | 109,6 | 137,0 |  |
| -3 | 8,5 | 10,7 | 12,8 | 16,0 | 17,0 | 21,3 | 25,6 | 27,7 | 32,0 | 36,2 | 39,4 | 42,6 | 49,0 | 53,3 | 63,9 | 74,6 | 85,2 | 106,5 | 175,0 |
| -2 | 6,6 | 8,3 | 9,9 | 12,4 | 13,2 | 16,6 | 19,9 | 21,5 | 24,8 | 28,1 | 30,6 | 33,1 | 38,1 | 41,4 | 49,7 | 57,9 | 66,2 | 82,8 | 136,0 |
| -1 | 5,1 | 6,4 | 7,7 | 9,6 | 10,3 | 12,9 | 15,4 | 16,7 | 19,3 | 21,9 | 23,8 | 25,7 | 29,6 | 32,2 | 38,6 | 45,0 | 51,5 | 64,3 | 105,6 |
| 0 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 18,50 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 82,00 |
| 1 | 3,11 | 3,89 | 4,66 | 5,83 | 6,22 | 7,77 | 9,33 | 10,10 | 11,66 | 13,21 | 14,38 | 15,54 | 17,88 | 19,43 | 23,32 | 27,20 | 31,09 | 38,86 | 63,73 |
| 2 | 2,42 | 3,02 | 3,62 | 4,53 | 4,83 | 6,04 | 7,25 | 7,85 | 9,06 | 10,27 | 11,17 | 12,08 | 13,89 | 15,10 | 18,12 | 21,14 | 24,16 | 30,20 | 49,53 |
| 3 | 1,88 | 2,35 | 2,82 | 3,52 | 3,76 | 4,69 | 5,63 | 6,10 | 7,04 | 7,98 | 8,69 | 9,39 | 10,80 | 11,74 | 14,08 | 16,43 | 18,78 | 23,47 | 38,50 |
| 4 | 1,46 | 1,82 | 2,19 | 2,74 | 2,92 | 3,65 | 4,38 | 4,74 | 5,47 | 6,20 | 6,75 | 7,30 | 8,39 | 9,12 | 10,95 | 12,77 | 14,59 | 18,24 | 29,92 |
| 5 | 1,13 | 1,42 | 1,70 | 2,13 | 2,27 | 2,84 | 3,40 | 3,69 | 4,25 | 4,82 | 5,25 | 5,67 | 6,52 | 7,09 | 8,51 | 9,93 | 11,34 | 14,18 | 23,25 |
| 6 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,65 | 1,76 | 2,20 | 2,64 | 2,87 | 3,31 | 3,75 | 4,08 | 4,41 | 5,07 | 5,51 | 6,61 | 7,71 | 8,82 | 11,02 | 18,07 |
| 7 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,28 | 1,37 | 1,71 | 2,06 | 2,23 | 2,57 | 2,91 | 3,17 | 3,43 | 3,94 | 4,28 | 5,14 | 6,00 | 6,85 | 8,56 | 14,05 |
| 8 | 0,53 | 0,67 | 0,80 | 1,00 | 1,07 | 1,33 | 1,60 | 1,73 | 2,00 | 2,26 | 2,46 | 2,66 | 3,06 | 3,33 | 3,99 | 4,66 | 5,33 | 6,66 | 10,92 |
| 9 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 0,78 | 0,83 | 1,03 | 1,24 | 1,35 | 1,55 | 1,76 | 1,91 | 2,07 | 2,38 | 2,59 | 3,10 | 3,62 | 4,14 | 5,17 | 8,48 |
| 10 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,60 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,05 | 1,21 | 1,37 | 1,49 | 1,61 | 1,85 | 2,01 | 2,41 | 2,81 | 3,22 | 4,02 | 6,59 |
| 11 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,47 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,44 | 1,56 | 1,88 | 2,19 | 2,50 | 3,13 | 5,12 |
| 12 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,36 | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 1,12 | 1,21 | 1,46 | 1,70 | 1,94 | 2,43 | 3,98 |
| 13 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,49 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,87 | 0,94 | 1,13 | 1,32 | 1,51 | 1,89 | 3,10 |
| 14 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,67 | 0,73 | 0,88 | 1,03 | 1,17 | 1,47 | 2,41 |
| 15 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,68 | 0,80 | 0,91 | 1,14 | 1.87 |

Eliuatą galima gauti ir greičiau, nei praėjus 23 valandoms nuo ankstesnio eliuavimo. Tada 99mTc aktyvumas bus atitinkamai mažesnis. 2 lentelėje nurodyti 99mTc aktyvumo skaičiavimo koeficientai, apskaičiuoti pagal nuo paskutinio eliuavimo praėjusį laiką.

2 lentelė. Koeficientų, leidžiančių apskaičiuoti technecio-99m aktyvumo vertes, priklausomai nuo ankstesnio eliuavimo laiko.

| Laikas, praėjęs nuo paskutinio eliuavimo (valandomis) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99Mo skilimo koeficientas | 1,0 | 0,979 | 0,960 | 0,940 | 0,919 | 0,900 | 0,881 | 0,863 | 0,845 | 0,828 | 0,811 | 0,785 |
| 99mTc aktyvumo didėjimo koeficientas | 0,0 | 0,21 | 0,39 | 0,51 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 1,0 |

Skaičiavimų pavyzdžiai:

- 15 GBq nominalaus aktyvumo generatoriaus eliuavimas buvo atliktas „+2“ dieną 900 valandą, o po to - tą pačią dieną 1300 valandą, tai reiškia, kad po paskutinio eliuavimo praėjus 4 valandoms, buvo atliktas kitas eliuavimas.

Pirmojo eliuavimo aktyvumas - 9,06 GBq (pagal 1 lentelės duomenis).

Antrojo eliuavimo aktyvumas yra: 9,06 x 0,960 x 0,39 = 3,39 GBq (koeficientai iš 2 lentelės).

- 23 GBq nominalaus aktyvumo generatoriaus eliuavimas buvo atliktas „+4“ dieną 800 valandą, po to - tą pačią dieną 1400 valandą, tai reiškia, kad po paskutinio eliuavimo praėjus 6 valandoms, atliktas kitas eliuavimas.

Pirmojo eliuavimo aktyvumas - 8,39 GBq (pagal 1 lentelės duomenis).

Antrojo eliuavimo aktyvumas yra: 8,39 x 0,940 x 0,51 = 4,02 GBq (koeficientai iš 2 lentelės).

Kokybės kontrolė

Prieš vartojimą privaloma patikrinti tirpalo skaidrumą, pH, radioaktyvumą ir molibdeno (99Mo) skilimą.

Molibdeno (99Mo) skilimo testą galima atlikti arba pagal Europos farmokopėją, arba bet kuriuo kitu patvirtintu metodu, įgalinančiu nustatyti molibdeno (99Mo) kiekį, mažesnį nei 0,1 % nuo bendro radioaktyvumo, skyrimo dieną ir valandą.

Paprastai gali būti naudojamas pirmasis eliuatas, gautas iš generatoriaus, jeigu nenurodyta kitaip. Eliuatą galima naudoti rinkinių ženklinimui net jeigu eliuavimas atliktas praėjus 24 valandoms po paskutinio eliuavimo, išskyrus atvejus, kai atitinkamo rinkinio preparato charakteristikų santraukoje (PCS) nurodyta naudoti šviežią eliuatą.

Iš generatoriaus gaunamo eliuato savybės

Radioaktyvumas/ Eliucijos išeiga	90 – 110 %

Eliuato radiocheminis grynumas	> 98 %

99Mo kiekis eliuate		< 0,1 % (A/A).
Al3+ kiekis eliuate		< 5,0 g/ml
Eliuato pH			5,5 - 7,5

# Naudotojo atliekamas patikrinimas

Aktyvumo matavimas: galima atlikti bet kuriuo metodu 10 % tikslumu ir susieti su eliucijos pabaigos laiku.

Radiocheminis grynumas: tyrimą atlikti, taikant kylančiąją popieriaus chromatografiją, naudojant Whatman1 MM chromatografinį popierių ir acetoną kaip nešantį tirpiklį.

Natrio pertechnetato-99mTc Rf reikšmė yra 0,9 – 1,0

Aliuminio kiekis eliuate: nustatomas kolorimetriniu metodu ant 0,05 % chromazurolio S tirpalu impregnuotos chromatografinio popieriaus juostelės.

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt

II PRIEDAS

REGISTRACIJOS SĄLYGOS

A.	GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ>

B.	TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

A.	GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Lenkija

B.	TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Receptinis vaistinis preparatas.

## III PRIEDAS

## ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

## A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Radionuklidų generatorius

1. 	VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Poltechgen 8,0-175 GBq radionuklidų generatorius

Natrio pertechnetatas (99mTc)

Natrio molibdatas (99Mo)

2.	VEIKLIOJI(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Veiklioji medžiaga:

Natrio pertechnetatas (99mTc)	  8,0 – 175 GBq

Natrio molibdatas (99Mo) 	  9,1 – 200 GBq

Kalibravimo data: { diena, mėnuo, metai }

Technecio-99m aktyvumas …… GBq kalibravimo dieną.

3.	PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos:

natrio chloridas,

injekcinis vanduo.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

# 4.	FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Radionuklidų generatorius

Pakuotėje yra:

radionuklidų generatorius 99Mo/99mTc,

16 vakuuminių flakonų,

16 flakonų su 10 ml eliuento.

# 5.	VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną arba vartoti ant akių.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

# 6.	SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR  NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

# 7.	KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

ATSARGIAI! RADIOAKTYVI MEDŽIAGA

< Radioaktyvumo simbolis >

# 8.	TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: { diena, mėnuo, metai }

Po eliuavimo, sunaudokite eliuatą per 12 valandų.

# 9.	SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima užšaldyti.

# 10.	SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą preparatą reikia naikinti laikantis radioaktyvių atliekų tvarkymo reikalavimų.

# 11.	REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registrutojas ir gamintojas:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Lenkija

# 12.	REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

LT/1/15/3742/001

# 13.	SERIJOS NUMERIS

Serija: / Generatoriaus Nr.:

# 14.	PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas.

# 15.	VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.	INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

Radionuklidų generatorius

1. 	VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Poltechgen 8,0-175 GBq radionuklidų generatorius

Natrio pertechnetatas (99mTc)

Natrio molibdatas (99Mo)

2.	VEIKLIOJI(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Veiklioji medžiaga:

Natrio pertechnetatas (99mTc)	  8,0 – 175 GBq

Natrio molibdatas (99Mo) 	  9,1 – 200 GBq

Kalibravimo data: { diena, mėnuo, metai }

Technecio-99m aktyvumas …… GBq kalibravimo dieną.

3.	PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos:

natrio chloridas,

injekcinis vanduo.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

# 4.	FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Radionuklidų generatorius

# 5.	VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Leisti į veną arba vartoti ant akių.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

# 6.	SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR  NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

# 7.	KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

ATSARGIAI! RADIOAKTYVI MEDŽIAGA

< Radioaktyvumo simbolis >

# 8.	TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: { diena, mėnuo, metai }

Po eliuavimo, sunaudokite eliuatą per 12 valandų.

# 9.	SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima užšaldyti.

# 10.	SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą preparatą reikia sutvarkyti laikantis radioaktyvių atliekų tvarkymo reikalavimų.

# 11.	REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Lenkija

# 12.	REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

LT/1/15/3742/001

# 13.	SERIJOS NUMERIS

Serija: / Generatoriaus Nr.:

# 14.	PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas.

# 15.	VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.	INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Vakuuminis flakonas naudojamas po eliuavimo

# 1.	Vaistinio preparato pavadinimas ir vartojimo būdas (-ai)

Poltechgen

Natrio pertechnetatas – 99mTc

# 2.	VARTOJIMO METODAS

Leisti į veną arba vartoti ant akių.

# 3.	TINKAMUMO LAIKAS

Tinkamumo laikas po eliuavimo …………

Eliuavimo data ir laikas …………..

# 4.	SERIJOS NUMERIS

# 5.	KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

6.	KITA

Aktyvumas …..

Tūris …..

< Radioaktyvumo simbolis >

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Stiklinis flakonas su generatoriaus eliuentu

# 1.	Vaistinio preparato pavadinimas ir vartojimo būdas (-ai)

Eliuentas Poltechgen radionuklidų generatoriui

# 2.	VARTOJIMO METODAS

# 3.	TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {diena, mėnuo, metai }

# 4.	SERIJOS NUMERIS

Serija:

# 5.	KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Turinys: 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido tirpalas

Tūris: 10 ml

6.	KITA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Adatas apsaugantis flakonas

# 1.	Vaistinio preparato pavadinimas ir vartojimo būdas (-ai)

Adatas apsaugantis flakonas Poltechgen radionuklidų generatoriui

# 2.	VARTOJIMO METODAS

# 3.	TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {diena, mėnuo, metai }

# 4.	SERIJOS NUMERIS

Serija:

# 5.	KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Turinys: 0,1 ml 0,02 % laurildimetilbenzilamonio bromido

6.	KITA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

Vakuuminis flakonas eliuatui

# 1.	Vaistinio preparato pavadinimas ir vartojimo būdas (-ai)

Vakuuminis flakonas Poltechgen radionuklidų generatoriui

# 2.	VARTOJIMO METODAS

# 3.	TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {diena, mėnuo, metai}

# 4.	SERIJOS NUMERIS

Serija:

# 5.	KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

6.	KITA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė (priedams)

1. 	VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Flakonai su eliuentu Poltechgen radionuklidų generatoriui

9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido tirpalas

2.	VEIKLIOJI(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

3.	PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

# 4.	FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kartoninėje dėžutėje yra:

16 flakonų

1 flakone yra 10 ml natrio chlorido tirpalo.

# 5.	VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

# 6.	SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

# 7.	KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

# 8.	TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: { diena, mėnuo, metai }

# 9.	SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

# 10.	SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

# 11.	REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Lenkija

# 12.	REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

LT/1/15/3742/001

# 13.	SERIJOS NUMERIS

Serija:

# 14.	PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

# 15.	VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.	INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė (priedams)

1. 	VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vakuuminiai flakonai Poltechgen radionuklidų generatoriui

2.	VEIKLIOJI(-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

3.	PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

# 4.	FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Kartoninėje dėžutėje yra:

16 flakonų.

# 5.	VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

# 6.	SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

# 7.	KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

# 8.	TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: { diena, mėnuo, metai }

# 9.	SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

# 10.	SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

# 11.	REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Lenkija

# 12.	REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

LT/1/15/3742/001

# 13.	SERIJOS NUMERIS

Serija:

# 14.	PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

# 15.	VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.	INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

# B. PAKUOTĖS LAPELIS

## Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Poltechgen 8,0- 175 GBq radionuklidų generatorius

Natrio pertechnetato (99mTc) tirpalas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Jums paskiriant šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-	Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją radiologą, kuris prižiūrės šią procedūrą

- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją radiologą. Žr. 4 skyrių.

#### Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.	Kas yra Poltechgen ir kam jis vartojamas

2.	Kas žinotina prieš vartojant natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą, gautą iš Poltechgen

3.	Kaip vartoti natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą, gautą iš Poltechgen

4.	Galimas šalutinis poveikis

5.	Kaip laikyti Poltechgen

6.	Pakuotės turinys ir kita informacija

#### Kas yra Poltechgen ir kam jis vartojamas

Šis vaistas yra radiofarmacinis preparatas, skirtas tik diagnostikai.

Poltechgen yra technecio (99Mo /99mTc) radionuklidų generatorius – prietaisas, skirtas gauti natrio pertechnetato (99mTc) injekcinį tirpalą. Kai suleidžiamas radioaktyvusis tirpalas, jis kurį laiką kaupiasi tam tikrose kūno vietose. Kadangi ši medžiaga nestipriai radioaktyvi, šį radioaktyvumą, naudojant specialias kameras, galima nustatyti kūno išorėje, o po to gydytojas radiologas gali atlikt tiriamos kūno vietos vaizdinį tyrimą (atlikti skenavimą), kurie gali suteikti jam vertingos informacijos apie atitinkamo organo struktūrą ir funkciją.

Įšvirkštas natrio pertechnetato (99mTc) tirpalas naudojamas gauti įvairių kūno dalių vaizdus, kaip pvz.:

- skydliaukės;

- seilių liaukų;

- ektopinės skrandžio gleivinės (Mekelio [Meckel] divertikulo) nustatymas;

- akių ašarų liaukų latakų.

Natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą taip pat galima naudoti kartu su kitu prepatatu kitam radiofarmaciniam preparatui ruošti. Šiuo atveju prašome skaityti atitinkamą pakuotės lapelį.

Gydytojas radiologas jums paaiškins, kokio pobūdžio tyrimus galima atlikti su šiuo preparatu.

Naudojant natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą, galima apšvita nedideliu spinduliuotės kiekiu. Jūsų gydytojas ir gydytojas radiologas nusprendė, kad klinikinė nauda, kurią gausite iš šios procedūros su radiofarmaciniu preparatu, yra didesnė už spinduliuotės keliamą riziką.

2.	Kas žinotina prieš vartojant natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą, gautą iš Poltechgen.

#### Natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą, gautą iš Poltechgen vartoti negalima:

- jeigu esate alergiški natrio pertechnetato ( 99mTc) tirpalui ar bet kuriam šio vaisto ingredientui (išvardintam 6 skyriuje).

#### Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Informuokite gydytoją radiologą šiais atvejais:

- jeigu esate alergiški, nes buvo pastebėta keletas alerginių reakcijų suleidus natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą;

- jeigu sergate inkstų liga ir (ar) kepenų liga;

- jeigu esate ar manote, kad galite būti nėščia;

- jeigu žindote.

Gydytojas radiologas jus informuos, ar reikia imtis kokių nors specialių atsargumo priemonių vartojant šį preparatą. Jeigu turite klausimų, pasikonsultuokite su gydytoju radiologu.

Prieš vartojant natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą reikia:

- prieš tyrimą gerti daug vandens, kad per pirmąsias valandas po tyrimo galėtumėte kuo dažniau šlapintis;

- prieš Mekelio divertikulo scintigrafiją turite nevalgyti 3 - 4 val., siekiant sulėtinti žarnų peristaltiką.

#### Vaikams ir paaugliams

Prašome pasitarti su gydytoju radiologu, jeigu esate jaunesni nei 18 metų amžiaus.

#### Kiti vaistai ir natrio pertechnetato (99mTc) tirpalas

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui radiologui, nes tai gali turėti įtakos vaizdų interpretavimui, ypač, jeigu vartojate šiuos vaistus:

-	atropiną, naudoajmas, pavyzdžiui:

- sumažinti skrandžio, žarnų ir tulžies pūslės spazmus

- sumažinti kasos sekreciją

- oftalmologijoje

- prieš anesteziją

- gydyti suretėjusį širdies sustraukimų dažnį ar

- kaip priešnuodį

  - izoprenaliną, vaistą, skirtą gydyti suretėjusį širdies sustraukimų dažnį

  - skausmą malšinančius vaistus

  - laisvinamuosius preparatus (jų nereikėtų vartoti šios procedūros metu, nes jie gali dirginti virškinimo traktą)

  - jeigu buvo atliekami tyrimai su kontrastine medžiaga (pvz. su bario kontrastine medžiaga) ar viršutinio virškinimo trakto dalies tyrimas (jų reikėtų vengti 48 val. iki Mekelio divertikulo scintigrafijos)

  - antitiroidinius vaistus (pvz., karbimazolą ar kitus imidazolo junginius, kaip pvz. propiltiouracilas), salicilatus, steroidus, natrio nitroprusidą, natrio sulfobromoftaleiną, perchloratą) ( jų negalima vartoti 1 savaitę iki scintigrafijos)

  - fenilbutazoną, gydyti karščiavimą, skausmą ar uždegiminį procesą (jo negalima vartoti 2 savaites iki scintigrafijos)

  - atsikosėjimą lengvinančius vaistus(jų negalima vartoti 2 savaites iki scintigrafijos)

  - natūralius ar sintetinius skydliaukės preparatus (pvz. natrio tiroksiną, natrio L-tiroksiną, skydliaukės ekstraktą) (jų negalima vartoti 2-3 savaites iki scintigrafijos)

  - amjodaroną, antiaritiminį preparatą (jo negalima vartoti 4 savaites iki scintigrafijos)

  - benzodiazepinus, kurie naudojami sedacijai, nuo nerimo, nuo traukulių, kaip raumenų relaksantas, ar litį, kuris naudojamas kaip nuotaikos stabilizatorius sergant maniakine depresija (jų abiejų negalima vartoti 4 savaites iki scintigrafijos)

  - intravenines kontrastines medžiagas kūno radiografiniams tyrimams (jų negalima vartoti 1-2 mėn. iki scintigrafijos)

Prašome pasiteirauti gydytojo radiologo prieš pradėdami vartoti bet kuriuos iš šių vaistų.

#### Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš pradėdama vartoti šį vaistą, pasakykite gydytojui radiologui, jeigu esate nėščia, manote, kad galite būti pastojusi, arba planuojate pastoti, taip pat jei žindote kūdikį.

Prieš suleidžiant natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą privalote informuoti gydytoją radiologą, ar yra nėštumo tikimybė, jums nepasirodė mėnesinės ar žindote. Kilus abejonių, svarbu pasikonsultuoti su gydytoju radiologu, kuris prižiūrės šią procedūrą.

Jeigu esate nėščia, gydytojas radiologas suleis šį vaistą tik tuomet, jei numatoma nauda žymiai nusvertų riziką.

Jeigu žindote, praneškite gydytojui radiologui, ne jis patars nutraukti žindymą iki tol, kol aktyvumas nepasišalins iš organizmo. Tai užtrunka apie 12 val. Nutrauktą pieną reikėtų išmesti. Tolimesnį žindimą reikėtų derinti su gydytoju radiologu, kuris prižiūrės šią procedūrą.

#### Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Natrio pertechnetato (99mTc) tirpalas neturi poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

Natrio pertechnetato tirpale yra natrio

Natrio pertechnetato tirpale yra 3,6 mg/ml natrio. Priklausomai nuo suleisto kiekio, dozėje gali būti viršytas 1 mmol (23 mg) natrio kiekis. Būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

### 3.	Kaip vartoti natrio pertechnetato (99mTc) tirpalą, gautą iš Poltechgen.

Radiofarmacinių preparatų naudojimą, tvarkymą ir sunaikinimą reglamentuoja griežti įstatymai. Poltechgen bus naudojamas tik specialiose kontroliuojamose vietose. Šį preparatą gali tvarkyti tik asmenys, kurie buvo apmokyti ir kvalifikuotai gali jį naudoti saugiai. Asmenys privalo ypač atidžiai naudoti šį preparatą ir informuoti jus apie savo veiksmus.

Šią procedūrą prižiūrintis gydytoją radiologą nuspręs dėl natrio pertechnetato (99mTc) tirpalo kiekio, skirtino jūsų atveju. Tai bus mažiausias reikalingas kiekis pageidaujamai informacijai gauti.

Suaugusiam asmeniui paprastai rekomenduojamas kiekis priklauso nuo atliktino tyrimo ir įvairuoja nuo 2 iki 400 MBq (megabekerelis – vienetas, kuriuo matuojamas radioaktyvumas).

#### Vartojimas vaikams ir paaugliams

Vaikams ir paaugliams skirtinas kiekis turi būti pritaikytas pagal vaiko svorį.

Natrio pertechnetato (99mTc) tirpalo suleidimas ir procedūros eiga

Priklausomai nuo tyrimo tikslo, preparatą galima suleisti į rankos veną arba sulašinti ant akių lašelių forma. Jūsų gydytojui reikalingam tyrimui atlikti pakanka preparatą panaudoti vieną kartą.

Procedūros trukmė

Jūsų gydytojas radiologas jus informuos apie procedūros trukmę.

Skenavimas gali būti atliekamas bet kuriuo metu po injekcijos ir iki 24 val. po preparato pavartojimo, priklausomai nuo tyrimo pobūdžio.

Suleidus natrio pertechnetato (99mTc) tirpalo, turite:

- vengti artimo kontakto su mažais vaikais ir nėščia moterimi 12 val. po injekcijos;

- dažnai šlapintis, kad preparatas pasišalintų iš organizmo;

- suleidus preparatą, jums bus siūloma atsigerti ir pasišlapinti iš karto po tyrimo.

Gydytojas radiologas jus informuos, jeigu reikės imtis specialių atsargumo priemonių suleidus šio vaisto. Jeigu turėtumėte kokių nors klausimų, susisiekite su gydytoju radiologu.

Jeigu jums buvo suleista daugiau natrio pertechnetato (99mTc) tirpalo, gauto iš Poltechgen, nei jums reikia

Perdozavimas yra beveik neįmanomas, nes jūs gausite tik vieną natrio pertechnetato (99mTc) tirpalo dozė, kurią tiksliai kontroliuoja gydytojas radiologas, prižiūrintis šią procedūrą. Tačiau, perdozavimo atveju bus skirtas atitinkamas gydymas. Už procedūrą atsakingas gydytojas radiologas gali ypač rekomenduoti gerti daug skysčių, siekiant pašalinti radioaktyvumo pėdsakus iš organizmo.

Jeigu turėtumėte daugiau klausimų apie šio preparato vartojimą, prašome pasikonsultuoti su gydytoju radiologu, kuris prižiūri šią procedūrą.

### 4.	Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis

  - Alerginės reakcijos, pasireiškiančios šiais simptomais:

    - odos bėrimu, niežėjimu;

    - dilgėline;

    - įvairių vietų patinimu, pvz. veido;

    - dusuliu;

    - odos paraudimu;

    - koma;

  - kraujotakos reakcijos, pasireiškiančios šiais simptomais:

    - dažnu širdies plakimu, retu širdies plakimu;

    - apalpimu;

    - miglotu matymu;

    - svaiguliu;

    - galvos skausmu;

    - paraudimu;

  - virškinimo trakto sutrikimai, pasireiškiantys šiais simptomais:

    - vėmimu;

    - pykinimu;

    - viduriavimu;

  - injekcijos vietos reakcijos, pasireiškiančios šiais  simptomais:

    - odos uždegimu;

    - skausmu;

    - patinimu;

    - raudonumu.

Šis radiofarmacinis preparatas skleis nedidelį kiekį jonizuojančios spinduliuotės, kurios poveikis siejamas su minimalia vėžio ir apsigimimų rizika.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite savo gydytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

### 5.	Kaip laikyti Poltechgen

Šio vaisto laikyti Jums nereikės Jis laikomas specialisto priežiūroje atitinkamose patalpose. Radiofarmacinius preparatus reikia laikyti pagal teisės aktus, reglamentuojančius radioaktyvių medžiagų saugojimą.

Informacija yra skirta tik šios srities specialistams.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

### 6.	Pakuotės turinys ir kita informacija

#### Poltechgen sudėtis

Veiklioji medžiaga yra natrio pertechnetatas (99mTc).

Pagalbinės medžiagos yra: natrio chloridas, injekcinis vanduo.

#### Poltechgen išvaizda ir kiekis pakuotėje

Šis preparatas yra natrio pertechnetato (99mTc) tirpalas, gautas iš radionuklidų generatoriaus.

Poltechgen yra eliuojamas ir gautas tirpalas gali būti naudojamas pats ar radiofarmaciniams preparatams žymėti.

Pavyzdiniai pakuočių dydžiai:

| 99mTc aktyvumas [GBq] gamybos dieną | 8,0 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 53 | 64 | 69 | 88 | 125 | 141 | 175 | GBq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99mTc aktyvumas (maksimalus teorinis eliuojamas aktyvumas kalibravimo dienos 12 val. (CET)) | 2,3 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | GBq |
| 99Mo aktyvumas (kalibravimo dienos 12 val. (CET)) | 2,6 | 4,5 | 6,8 | 9,2 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 29 | 41 | 46 | 57 | GBq |

Kliento užsakymu, taip pat galimi kiti pakuočių dydžiai nuo 8,0 iki 175 GBq gamybos dieną.

#### Registruotojas ir gamintojas

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Lenkija

Šis vaistas EEE valstybėse narėse registruotas tokiais pavadinimais:

Austrija:		Poltechnet

Bulgarija:		Poltechnet

Čekija:		Poltechnet

Danija:		Poltechnet

Lietuva:	Poltechgen 8,0-175 GBq radionuklidų generatorius

Lenkija:		Poltechnet

Portugalija:		Poltechnet

Rumunija:		Poltechnet 8.0-175 GBq generator de radionuclizi

Slovėnija:		Poltechnet 8-175 GBq, radionuklidni generator

Švedija:		Poltechnet

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2021-07-05.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toliau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams:

Pilna Poltechgen preparato charakteristikų santrauka (PCS) pateikta pakuotėje kaip atskiras dokumentas, siekiant suteikti sveikatos priežiūros specialistams papildomą mokslinę ir praktinę informaciją apie šio radiofarmacinio preparato skyrimą ir vartojimą.

Prašome žr. PCS.