I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1.	VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kyleena 19,5 mg vartojimo į gimdos ertmę sistema

2.	KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vartojimo į gimdos ertmę sistemoje yra 19,5 mg levonorgestrelio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

Informacija apie veikliosios medžiagos atpalaidavimo greitį nurodyta 5.2 skyriuje.

3.	FARMACINĖ FORMA

Vartojimo į gimdos ertmę sistema (VGES).

Vaistinį preparatą sudaro pusiau permatoma membrana padengta balta arba beveik balta vaistinio preparato šerdis, kuri yra užmauta ant vertikalaus „T“ formos korpuso kotelio. Vertikaliame kotelyje, netoli horizontaliųjų petukų, yra sidabrinis žiedas. Viename vertikalaus baltos spalvos „T“ formos korpuso kotelio gale yra kilpelė, o kitame – du horizontalūs petukai. Prie kilpelės yra pritvirtinti mėlyni traukiamieji siūlai. Vertikalus VGES kotelis yra įvedimo vamzdelyje ant slankiklio viršūnės. Įvedimo prietaisą sudaro rankenėlė su slankikliu, mova, užraktas, lankstus įvedimo vamzdelis su stūmokliu. Traukiamieji siūlai yra įvedimo vamzdelio ir rankenėlės viduje.

Kyleena matmenys: 28 × 30 × 1,55 mm.

4.	KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1	Terapinės indikacijos

Kontracepcijai (ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui).

4.2	Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Kyleena įvedama į gimdos ertmę ir yra veiksminga iki 5 metų.

Įvedimas

Rekomenduojama, kad Kyleena įvestų tik sveikatos priežiūros specialistai, turintys vartojimo į gimdos ertmę sistemų (VGES) įvedimo patirties ir (arba) apmokyti, kaip atlikti Kyleena įvedimo procedūrą.

Prieš įvedant VGES, pacientė turi būti kruopščiai ištirta, kad būtų galima nustatyti bet kokias kontraindikacijas VGES įvedimui. Prieš įvedant VGES, reikia nustatyti ar nėra nėštumo. Prieš naudodami šį preparatą apsvarstykite ovuliacijos ir pastojimo galimybę. Kyleena netinka naudoti kaip kontracepcijos priemonę po lytinio akto (žr. 4.3 skyrių ir 4.4 skyrių „Medicininiai tyrimai ir konsultacijos“).

1 lentelė. Kada įvesti Kyleena vaisingo amžiaus moterims

| Pradedant naudoti Kyleena | - Kyleena reikia įvesti į gimdos ertmę per 7 paras nuo menstruacijų pradžios. Tokiu atveju Kyleena suteikia kontraceptinę apsaugą iškart įvedus ir papildomų kontracepcijos priemonių naudoti nereikia. - Jeigu nėra galimybės įvesti per 7 paras nuo menstruacijų pradžios arba moters menstruacijos nereguliarios, Kyleena galima įvesti bet kuriuo menstruacijų ciklo metu su sąlyga, kad sveikatos priežiūros specialistas gali patikimai atmesti esančio pastojimo galimybę. Tačiau tokiu atveju kontraceptinė apsauga iškart po įvedimo nėra patikimai užtikrinama. Todėl, siekiant išvengti nėštumo, reikia naudoti barjerinį kontracepcijos metodą arba pacientė turi susilaikyti nuo vaginalinių lytinių santykių kitas 7 paras. |
| --- | --- |
| Įvedimas po gimdymo | Papildant pirmiau pateikiamą instrukciją („Pradedant naudoti Kyleena“): Po gimdymo reikia palaukti, kol gimda visiškai susitrauks, tačiau įvesti Kyleena reikia ne anksčiau kaip po 6 savaičių po gimdymo. Jei susitraukimas gerokai užsitęsė, apsvarstykite, gal reikia palaukti, kol praeis 12 savaičių po gimdymo. |
| Įvedimas po nėštumo nutraukimo per pirmąjį trimestrą | Kyleena galima įvesti tuoj pat po nėštumo nutraukimo per pirmąjį trimestrą. Tokiu atveju papildomų kontracepcijos priemonių naudoti nereikia. |
| Keičiant Kyleena | Kyleena galima pakeisti nauja sistema bet kuriuo menstruacijų ciklo metu. Tokiu atveju papildomų kontracepcijos priemonių naudoti nereikia. |
| Keičiant kitą kontracepcijos metodą (pvz., kombinuotus hormoninius kontraceptikus, implantą) | - Kyleena galima įvesti iš karto, jei yra pagrįstai aišku, kad moteris nėra nėščia. - Papildomos kontracepcijos poreikis: jei nuo menstruacinio kraujavimo pradžios praėjo daugiau kaip 7 paros, moteris turėtų susilaikyti nuo vaginalinių lytinių santykių arba naudoti papildomas kontraceptines priemones kitas 7 paras. |

Svarbi informacija, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, įvedimo metu arba po įvedimo

Sunkaus įvedimo ir (arba) labai stipraus skausmo arba kraujavimo per procedūrą arba po jos atvejais reikia apsvarstyti perforacijos galimybę ir imtis tinkamų veiksmų, t. y. atlikti medicininę apžiūrą ir tyrimą ultragarsu.

Po įvedimo moterys turėtų būti pakartotinai apžiūrimos po 4-6 savaičių, kad patikrintumėte siūlus ir įsitikintumėte, kad sistema yra tinkamoje padėtyje. Vien tik fizinės apžiūros (įskaitant siūlų patikrinimą) gali nepakakti dalinei perforacijai atmesti ir gali būti svarstoma atlikti ištyrimą ultragarsu (žr. 4.4 skyrių).

Kyleena galima atskirti nuo kitų VGES pagal sidabrinį žiedą, matomą atliekant tyrimą ultragarsu, ir mėlynos spalvos traukiamuosius siūlus. Kyleena „T“ formos korpuse yra bario sulfato, todėl „T“ formos korpusą galima pamatyti rentgenologinio tyrimo metu.

Ištraukimas ir (arba) pakeitimas

Kyleena ištraukiama švelniai traukiant siūlus chirurginėmis žnyplėmis. Ištraukimo metu naudojant per didelę jėgą ir (arba) aštrius instrumentus, sistema gali sulūžti. Ištraukus Kyleena, sistemą reikia apžiūrėti ir įsitikinti, ar ji yra nepažeista ir ar visos jos dalys pilnai ištrauktos. Jei siūlų nesimato, sistemos vieta nustatoma atliekant tyrimą ultragarsu arba kitokiu metodu. Jeigu sistema yra gimdos ertmėje, ją galima ištraukti naudojant siauras žnyples. Tam gali reikėti praplėsti gimdos kaklelio kanalą arba atlikti kitokią chirurginę intervenciją.

Sistemą reikia ištraukti ne vėliau kaip penktųjų metų pabaigoje.

Kontracepcijos tęsimas po ištraukimo

- Jei moteris nori toliau naudoti tą patį metodą, naują sistemą galima įvesti tuoj pat, kai tik ištraukiama senoji sistema.

- Jei moteris nenori toliau naudoti to paties metodo, bet nėštumas nepageidaujamas, sistemą reikia ištraukti per 7 paras nuo menstruacijų pradžios (jei moteriai būna reguliarios menstruacijos). Jei sistema buvo ištraukta kitu ciklo metu, ir moteris tą savaitę turėjo lytinių santykių arba nebuvo reguliarių menstruacijų, moteris rizikavo pastoti. Kad būtų užtikrinta nepertraukiama kontracepcija, reikia naudoti barjerinį kontracepcijos metodą (pvz., prezervatyvus) likus ne mažiau kaip 7 paroms iki ištraukimo. Po ištraukimo reikia nedelsiant pradėti naudoti naują kontracepcijos metodą (vadovaukitės naujo kontracepcijos metodo naudojimo instrukcijomis).

Senyvoms pacientėms

Moterims po menopauzės Kyleena vartojimo indikacijų nėra.

Pacientėms, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Kyleena neištirta moterims, kurių sutrikusi kepenų funkcija. Kyleena negalima naudoti pacientėms, kurioms yra ūminė kepenų liga arba kepenų navikas (žr. 4.3 skyrių).

Pacientėms, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Kyleena neištirta moterims, kurių sutrikusi inkstų funkcija.

Vaikų populiacija

Iki menarchės šis preparatas neskiriamas. Saugumo ir veiksmingumo duomenys paauglėms pateikiami 5.1 skyriuje.

Vartojimo metodas

Sistemą turi įvesti sveikatos priežiūros specialistas, laikydamasis aseptinės technikos.

Kyleena yra sterilioje pakuotėje, integruota į įvedimo vamzdelį, todėl ją galima įtraukti į įvedimo vamzdelį viena ranka. Pakuotės negalima atidaryti iki įvedimo procedūros. Negalima kartotinai sterilizuoti. Kyleena tiekiama tik vienkartiniam naudojimui. Negalima naudoti, jei lizdinė plokštelė pažeista arba atidaryta. Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, sistemos įvesti negalima.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Išorinėje Kyleena pakuotėje yra pacientės priminimo kortelė. Užpildykite ją ir po įvedimo atiduokite pacientei.

Pasiruošimas įvedimui

- Apžiūrėkite pacientę, kad atmestumėte Kyleena įvedimo kontraindikacijas (žr. 4.3 skyrių ir 4.4 skyrių „Medicininiai tyrimai ir konsultacijos“).

- Įterpkite skėtiklį, apžiūrėkite gimdos kaklelį, tuomet kruopščiai tinkamu antiseptiniu tirpalu išvalykite gimdos kaklelį ir makštį.

- Jei reikia, pasitelkite padėjėją.

- Laikikliu arba žnyplėmis suimkite priekinę gimdos kaklelio lūpą, kad stabilizuotumėte gimdą. Jei gimda yra retroversijos padėtyje, galbūt geriau tiktų suimti užpakalinę gimdos kaklelio lūpą. Atsargiai traukiant žnyples, galima ištiesinti gimdos kaklelio kanalą. Žnyples palikite toje pačioje padėtyje, kad įvedimo procedūros metu gimdos kaklelį galėtumėte atsargiai patraukti priešinga kryptimi.

- Paslinkite zondą gimdos kaklelio kanalu iki gimdos dugno, kad išmatuotumėte gimdos gylį, nustatytumėte gimdos ertmės kryptį ir atmestumėte bet kokių intrauterininių anomalijų (pvz., pertvaros, pogleivio fibroidų) arba anksčiau įvestos ir neištrauktos intrauterininės kontraceptinės priemonės požymius. Jei atsiranda sunkumų, gali tekti praplėsti kanalą. Jei reikia praplėsti gimdos kaklelį, apsvarstykite, ar vartoti analgetikus ir (arba) atlikti paracervikalinę blokadą.

Įvedimas

- Pirmiausia iki galo atidarykite sterilią pakuotę (1 pav.). Tuomet laikykitės aseptikos reikalavimų ir mūvėkite sterilias pirštines.

Slankiklis Žyma Kyleena Mova 1 pav. Įvedimo vamzdelis su stūmokliu ir skale Rankenėlė su siūlais viduje Mova

| - Stumkite slankiklį pirmyn rodyklės kryptimi į tolimiausią padėtį, kad Kyleena atsidurtų įvedimo vamzdelyje (2 pav.) | Sidabrinis žiedas 2 pav. |
| --- | --- |
| DĖMESIO! Netraukite slankiklio žemyn, nes tai gali per anksti išlaisvinti Kyleena. Jeigu Kyleena išlaisvinama, iš naujo jos įvesti negalima. |  |
| - Slankiklį laikydami tolimiausioje padėtyje, viršutinį movos kraštą nustatykite į tokią padėtį, kuri atitiktų zondu išmatuotą gimdos gylį (3 pav.) | Išmatavimas zondu 3 pav. |
| - Laikydami slankiklį tolimiausioje padėtyje, įvedimo vamzdelį stumkite per gimdos kaklelį, kol mova bus maždaug 1,5-2,0 cm nuo gimdos kaklelio (4 pav.). | 1,5-2,0 cm 4 pav. |

DĖMESIO! Įvedimo vamzdelio nestumkite jėga. Jei būtina, praplėskite gimdos kaklelio kanalą.

| 5. Nejudindami įvedimo vamzdelio, slankiklį patraukite iki rankenėlės žymos, kad išsiskleistų horizontalūs Kyleena petukai (5 pav.). Palaukite 5-10 sekundžių, kol šie petukai visiškai išsiskleis. | 5 pav. |
| --- | --- |
| 6. Atsargiai pastumkite įvedimo vamzdelį link gimdos dugno, kol mova atsirems į gimdos kaklelį. Dabar Kyleena yra gimdos dugne (6 pav.). | 6 pav. |

| 7. Nejudindami įvedimo vamzdelio ir traukdami slankiklį žemyn, išlaisvinkite Kyleena sistemą (7 pav.). Laikydami slankiklį žemiausioje padėtyje, atsargiai ištraukite iš gimdos įvedimo vamzdelį. Nukirpkite siūlus, kad iš gimdos kaklelio matytųsi maždaug 2 – 3 cm. | 7 pav. |
| --- | --- |

DĖMESIO! Jei įtariate, kad sistemos padėtis neteisinga, patikrinkite tai (pvz., ultragarsu). Jeigu ji nėra tinkamoje padėtyje gimdos ertmėje, ištraukite sistemą. Ištrauktos sistemos kartotinai įvesti negalima.

Ištraukimas ar pakeitimas

Apie ištraukimą ir pakeitimą skaitykite 4.2 skyriuje „Įvedimas ir ištraukimas arba pakeitimas“.

| Kyleena ištraukiama švelniai traukiant siūlus žnyplėmis (8 pav.). Naują Kyleena galima įvesti iškart ištraukus senąją. Ištrauktą Kyleena reikia apžiūrėti, kad įsitikintumėte, jog sistema nepažeista ir kad visos jos dalys pilnai ištrauktos. | 8 pav. |
| --- | --- |

4.3	Kontraindikacijos

- nėštumas (žr. 4.6 skyrių);

- ūminė arba pasikartojanti uždegiminė dubens liga arba būklė, susijusi su padidėjusia dubens infekcijų rizika;

- ūminis cervicitas arba vaginitas;

- pogimdyminis endometritas arba infekuotas abortas per paskutinius tris mėnesius;

- gimdos kaklelio intraepitelinis navikas (kol neišgydytas);

- gimdos ar gimdos kaklelio piktybinis navikas;

- progestagenams jautrūs navikai, pvz., krūties vėžys;

- nenustatytos priežasties nenormalus kraujavimas iš gimdos;

- įgimtos ar įgytos gimdos anomalijos, įskaitant fibroidus, kurie gali trukdyti įvesti sistemą ir (arba) jai išlikti reikiamoje vietoje (t. y., jeigu jie iškreipia gimdos ertmę);

- ūminė kepenų liga arba kepenų navikas;

- padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4	Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jei yra arba pirmą kartą atsiranda kuri nors iš toliau nurodytų būklių, po specialisto konsultacijos reikia spręsti, ar Kyleena gali būti toliau atsargiai naudojama, ar sistema turi būti ištraukta:

-	migrena, židininė migrena su asimetriniu regėjimo netekimu ar kitais simptomais, rodančiais trumpalaikę galvos smegenų išemiją,

-	ypač stiprus galvos skausmas,

-	gelta,

-	žymiai padidėjęs kraujospūdis,

-	sunki arterijų liga, pavyzdžiui, insultas ar miokardo infarktas.

Mažos levonorgestrelio dozės gali veikti gliukozės toleravimą, todėl Kyleena naudotojoms, sergančioms cukriniu diabetu, reikia tirti gliukozės koncentraciją kraujyje. Vis dėlto cukriniu diabetu sergančioms levonorgestrelio VGES naudotojoms gydymo schemos paprastai keisti nereikia.

Medicininiai tyrimai ir konsultacijos

Prieš įvedant sistemą moterį reikia informuoti apie Kyleena naudą ir sukeliamą riziką, įskaitant perforacijos požymius ir simptomus, negimdinio nėštumo riziką (žr. žemiau). Reikia atlikti medicininę apžiūrą, įskaitant dubens apžiūrą, krūtų patikrinimą. Gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas atliekamas, jei gydytojas įvertina, kad tai reikalinga. Būtina atmesti nėštumą ir lytiniu keliu plintančias ligas. Prieš įvedant sistemą, reikia visiškai išgydyti lyties organų infekcijas. Būtina nustatyti gimdos padėtį ir jos ertmės dydį. Svarbu, kad Kyleena atsidurtų gimdos dugne, nes taip pasiekiamas didesnis veiksmingumas ir sumažinama iškritimo rizika. Būtina tiksliai laikytis įvedimo instrukcijų.

Mokymų metu reikia ypač atkreipti dėmesį į teisingą įvedimo techniką.

Įvedimas ir ištraukimas gali būti susiję su nedideliu skausmu ir kraujavimu. Procedūra gali pagreitinti vazovagalinę reakciją (pvz., apalpimą arba traukulius epilepsija sergančiai pacientei).

Praėjus 4 – 6 savaitėms po sistemos įvedimo, moterį reikia apžiūrėti pakartotinai, kad būtų patikrinti siūlai ir įsitikinta, jog sistema yra teisingoje padėtyje. Norint nustatyti teisingą sistemos padėtį, gali būti atliktas makšties ultragarsinis tyrimas. Jei Kyleena nepavyksta aptikti gimdos ertmėje, reikia apsvarstyti tikimybę, kad sistema galėjo iškristi arba įvykti visiška perforacija (žr. toliau pastraipą „Perforacija“), todėl gali reikėti atlikti rentgeno tyrimą. Pakartotini apsilankymai rekomenduojami kasmet ar dažniau, jeigu tai kliniškai indikuotina.

Kyleena nenaudojama kaip kontraceptikas po lytinio akto.

Kyleena naudojimas gausaus menstruacijų kraujavimo gydymui ir endometriumo hiperplazijos profilaktikai pakeičiamosios estrogenų terapijos metu neištirtas. Todėl šioms indikacijoms Kyleena naudoti nerekomenduojama.

Perforacija

Gali pasitaikyti gimdos kūno arba gimdos kaklelio perforacijų arba penetracijų. Dažniausiai tai atsitinka įvedimo metu, tačiau gali būti kurį laiką nenustatyta, todėl gali sumažėti Kyleena veiksmingumas. Sunkaus įvedimo ir (arba) ypač stipraus skausmo arba kraujavimo per procedūrą arba po jos atvejais reikia nedelsiant imtis tinkamų veiksmų, t. y. atlikti medicininę apžiūrą ir tyrimą ultragarsu, kad būtų ištirta, ar nėra perforacijos. Kai kuriais iš šių atvejų sistema gali būti gimdos ertmės išorėje. Tokią sistemą reikia ištraukti; gali būti reikalinga operacija.

Dideliame perspektyviajame palyginamajame neintervenciniame kohortiniame VGES naudotojų tyrime (n = 61 448 moterys), kurio stebėjimo laikotarpis buvo 1 metai, perforacijos dažnis buvo 1,3 (95 % PI: 1,1 – 1,6) 1 000-iui įvedimų visoje tiriamųjų grupėje; 1,4 (95 % PI: 1,1 – 1,8) 1000-iui įvedimų kitos levonorgestrelio – VGES tiriamųjų grupėje ir 1,1 (95 % PI: 0,7 – 1,6) 1000-iui įvedimų vario turinčios gimdos priemonės (prietaiso) tiriamųjų grupėje.

Tyrimas parodė, kad perforacijos rizika yra padidėjusi žindyvėms įvedimo metu ir moterims, kurioms įvedimas įvykdytas iki 36 savaičių po gimdymo (žr. 2 lentelę). Abu rizikos veiksniai buvo nepriklausomi nuo įvestos VGES tipo.

2 lentelė. Perforacijos dažnis 1000-iui įvedimų visai tyrimo populiacijai, stebėtai ilgiau kaip 1 metus, klasifikuotas pagal žindymą ir laikotarpį nuo gimdymo iki įvedimo (gimdžiusios moterys).

|  | Žindančios moterys įvedimo metu | Nežindančios moterys įvedimo metu |
| --- | --- | --- |
| Įvedimas ≤ 36 savaičių po gimdymo | 5,6 (95 % PI: 3,9 – 7,9, n = 6 047 įvedimai) | 1,7 (95 % PI: 0,8 – 3,1, n = 5 927 įvedimai) |
| Įvedimas > 36 savaičių po gimdymo | 1,6 (95 % PI: 0,0 – 9,1, n = 608 įvedimai) | 0,7 (95 % PI: 0,5 – 1,1, n = 41 910 įvedimų) |

Pratęsus stebėjimo laikotarpį iki 5 metų šio klinikinio tyrimo pogrupiui (n = 39 009 moterys, naudojusios kitą levonorgestrelio VGES arba varinę gimdos priemonę (prietaisą), informacija apie 73 % šių moterų buvo gauta per visą tęstinį 5 metų stebėjimo laikotarpį. Perforacijos dažnis, nustatytas bet kuriuo metu per visą 5 metų laikotarpį, buvo 2,0 (95 % PI: 1,6 – 2,5) 1 000–čiui įvedimų. Žindymas įvedimo metu ir įvedimas iki 36 savaičių po gimdymo buvo patvirtinti kaip rizikos veiksniai ir pogrupiui, nuolat stebėtam 5 metus.

Perforacijos rizika gali padidėti moterims su fiksuota retroversine gimda.

Pakartotinos apžiūros po įvedimo metu turi būti vadovaujamasi rekomendacijomis, aprašytomis skyriuje „Medicininiai tyrimai ir konsultacijos“, įskaitant makšties ultragarsinį tyrimą, kad būtų nustatyta teisinga sistemos padėtis praėjus 4 – 6 savaitėms, kurios gali būti pritaikytos, kaip kliniškai nurodyta, moterims su padidėjusia perforacijos rizika.

Dingę siūlai

Jei gimdos kaklelyje patikrinimo metu nematyti siūlų, reikia nustatyti, ar sistema nepastebėtai neiškrito ir ar nėra nėštumo. Siūlai gali būti įtraukti į gimdą ar gimdos kaklelio kanalą ir per kitas menstruacijas gali vėl pasirodyti. Jei nėštumo nėra, siūlus dažniausiai galima ištraukti iš gimdos kaklelio tam tinkamu instrumentu. Jei jų nerandama, turi būti įvertinta iškritimo arba perforacijos galimybė. Makšties ultragarsiniu tyrimu galima nustatyti tikslią sistemos padėtį. Jei neturima ultragarso arba juo nepavyko sėkmingai pasinaudoti, Kyleena padėtį galima nustatyti rentgeno tyrimu.

Krūties vėžys

Metaanalizė, apimanti 54 epidemiologinius tyrimus, parodė, kad moterims, šiuo metu vartojančioms sudėtinius geriamuosius kontraceptikus (SGK), daugiausia estrogeno-progestageno preparatus, yra šiek tiek padidėjusi santykinė rizika (SR = 1,24) susirgti krūties vėžiu. Ši padidėjusi rizika palaipsniui išnyksta per 10 metų nuo SGK vartojimo nutraukimo. Kadangi krūties vėžys yra retas tarp moterų iki 40 metų, papildomas krūties vėžio atvejų skaičius tarp SGK vartojančių ir neseniai vartojusių moterų yra nedidelis, palyginti su bendra krūties vėžio rizika. Rizika susirgti krūties vėžiu moterims, vartojančioms tik progestageno tabletes, greičiausiai yra panaši į riziką, susijusią su SGK vartojimu.

Keletas stebėjimo tyrimų nagrinėjo krūties vėžio riziką moterims, naudojančioms levonorgestrelio gimdos spiralę (LNG IUS), dažniausiai lyginant su moterimis, kurios nenaudojo hormoninės kontracepcijos arba nenaudojo LNG IUS. Kai kurie tyrimai parodė šiek tiek padidėjusią santykinę riziką tarp LNG IUS vartotojų, kiti – neparodė, todėl turimi duomenys yra mažiau apibendrinantys nei SGK atveju.

### Negimdinis nėštumas

Klinikinių tyrimų metu bendras negimdinio nėštumo dažnis, naudojant Kyleena, buvo maždaug 0,20 atvejų 100-ui moterų metų. Maždaug pusė nėštumo atvejų, nustatomų naudojant Kyleena, gali būti negimdiniai.

Moteris, kurios ketina vartoti Kyleena, reikia informuoti apie negimdinio nėštumo požymius, simptomus ir riziką. Moterims, kurios pastojo naudodamos Kyleena, būtina apsvarstyti ir įvertinti negimdinio nėštumo galimybę.

Didesnė negimdinio nėštumo rizika yra moterims, kurioms anksčiau yra buvęs negimdinis nėštumas, chirurginė kiaušintakių operacija arba dubens organų infekcija. Jei skauda pilvo apačią, ypač jei laiku neprasideda mėnesinės, arba jei moteriai, kuriai yra amenorėja, prasideda kraujavimas, reikia įtarti negimdinį nėštumą.

Kadangi negimdinis nėštumas gali pakenkti būsimam vaisingumui, reikia kruopščiai įvertinti Kyleena naudojimo naudą ir riziką konkrečiai moteriai.

Poveikis menstruacinio kraujavimo pobūdžiui

Tikėtina, kad daugumai moterų Kyleena gali pakeisti menstruacinio kraujavimo pobūdį. Šie pokyčiai yra tiesioginio levonorgestrelio poveikio endometriumui pasekmė ir gali būti nesusiję su kiaušidžių veikla.

Nereguliarus kraujavimas ir tepimas krauju dažnai pasireiškia pirmaisiais naudojimo mėnesiais. Vėliau dėl stipraus endometriumo slopinimo sumažėja menstruacijų trukmė ir susilpnėja kraujavimas. Negausus kraujavimas dažnai pereina į oligomenorėją arba amenorėją.

Klinikinių tyrimų metu penktųjų naudojimo metų pabaigai nereguliarus kraujavimas ir (arba) amenorėja palaipsniui išsivystė atitinkamai maždaug 26,4 % ir 22,6 % Kyleena naudojusių moterų. Jeigu per šešias savaites nuo ankstesnio kraujavimo pradžios nebūna menstruacijų, reikia nustatyti, ar moteris ne nėščia. Moterims, kurioms yra amenorėja, pakartotinis nėštumo testas nėra būtinas, nebent yra kitų nėštumo simptomų.

Jei ilgainiui kraujavimas tampa gausesnis ir (arba) labiau nereguliarus, reikia imtis atitinkamų diagnostikos priemonių, kadangi nereguliarus kraujavimas gali būti endometriumo polipų, hiperplazijos arba vėžio simptomas, o gausus kraujavimas – nepastebėto VGES iškritimo požymis.

Dubens organų infekcija

Naudojant bet kurias VGES, buvo pranešta apie dubens infekcijos atvejus. Nors Kyleena ir įvedimo vamzdelis yra sterilūs, dėl bakterinio užterštumo įdedant sistemą jie gali tapti mikroorganizmų pernešėjais viršutiniuose lytiniuose takuose. Klinikinių tyrimų metu uždegiminė dubens liga (UDL) buvo dažniau nustatoma Kyleena naudojimo pradžioje, kas atitinka paskelbtus duomenis apie varines VGES, kai UDL dažniausiai pasireiškė per pirmąsias 3 savaites po įvedimo, o paskui rečiau.

Prieš nusprendžiant naudoti Kyleena, reikia išsamiai įvertinti, ar pacientė neturi rizikos veiksnių, siejamų su dubens infekcija (pvz., daug lytinių partnerių, lytiniu keliu perduodamos infekcijos, anksčiau persirgta UDL). Dubens infekcijos, pvz., UDL, gali sukelti rimtų pasekmių ir pakenkti vaisingumui bei padidinti negimdinio nėštumo riziką.

Įvedus VGES, kaip ir po kitų ginekologinių ar chirurginių procedūrų, nors ir labai retai, gali išsivystyti sunki infekcija arba sepsis (įskaitant A grupės streptokokų sukeltą sepsį).

Jei moteriai kartojasi endometritas ar uždegiminė dubens liga, arba pasunkėja ar gydant nepraeina ūminė infekcija, Kyleena sistemą reikia ištraukti.

Net jei infekcijos simptomai yra pavieniai, yra tikslinga atlikti bakteriologinius tyrimus ir rekomenduojama stebėti pacientę.

Iškritimas

Klinikinių tyrimų, atliktų naudojant Kyleena, metu iškritimo dažnis buvo nedidelis (< 4 % įvedimų) ir tame pačiame intervale kaip pranešta kitoms vartojimo į gimdos ertmę priemonėms (prietaisams) ir sistemoms. Kraujavimas ir skausmas gali būti Kyleena dalinio arba visiško iškritimo simptomai. Tačiau sistema gali iškristi iš gimdos ertmės, moteriai to net nepastebėjus, dėl ko netenkama apsaugos nuo nėštumo. Kadangi Kyleena sumažina mėnesinių gausumą, pagausėjęs kraujavimas gali rodyti, kad Kyleena iškrito.

Iškritimo rizika padidėja

- moterims, kurioms buvo nustatytas gausus menstruacinis kraujavimas;

- moterims, kurių KMI įvedimo metu yra didesnis nei normalus; ši rizika palaipsniui didėja, didėjant KMI.

Moterį reikia informuoti apie galimus iškritimo požymius ir simptomus, paaiškinti kaip pasitikrinti Kyleena siūlus ir patarti kreiptis į gydytoją, jei siūlai neužčiuopiami. Reikia naudoti barjerinę kontracepciją (pvz., prezervatyvus), kol bus nustatyta Kyleena vieta.

Dalinis iškritimas gali sumažinti Kyleena sistemos veiksmingumą.

Iš dalies iškritusi Kyleena turi būti ištraukta. Įsitikinus, kad nėštumo nėra, ištraukimo metu gali būti įvesta nauja sistema.

Kiaušidžių cistos/padidėję kiaušidžių folikulai

Kadangi svarbiausias Kyleena kontraceptinis poveikis yra vietinis poveikis gimdoje, vaisingo amžiaus moterims paprastai nebūna ovuliacijos pokyčių, įskaitant normalų folikulų vystymąsi, ovocitų atsipalaidavimą ir folikulų atreziją. Kartais folikulų atrezija užsitęsia ir gali tęstis folikulogenezė. Šių padidėjusių folikulų kliniškai neįmanoma atskirti nuo kiaušidžių cistų. Klinikinių tyrimų metu apie kiaušidžių cistas (įskaitant hemoragines kiaušidžių cistas ir plyšusias kiaušidžių cistas) buvo pranešta kaip apie nepageidaujamus reiškinius, kurie buvo diagnozuoti maždaug 22,2 % Kyleena naudojusių moterų. Dauguma šių cistų nesukelia jokių simptomų, tačiau kai kurias gali lydėti dubens skausmas arba dispareunija.

Daugeliu atvejų padidėję folikulai savaime išnyksta per du-tris mėnesius. Jei padidėjęs folikulas savaime neišnyksta, patariama toliau stebėti ultragarsu ir imtis kitų diagnostikos bei gydymo priemonių. Retais atvejais gali prireikti chirurginės intervencijos.

Psichikos sutrikimai

Slogi nuotaika ir depresija yra gerai žinomas hormoninių kontraceptikų vartojimo nepageidaujamas poveikis (žr. 4.8 skyrių). Depresija gali turėti rimtų pasekmių ir tai yra gerai žinomas savižudiško elgesio bei savižudybių rizikos veiksnys. Moteris turi būti informuota, kad pasireiškus nuotaikos svyravimui ir depresijos simptomams, įskaitant tuos atvejus, kai jie pasireiškia vos pradėjus gydymą, reikia kreiptis į savo sveikatos priežiūros specialistą.

Atsargumo priemonės ištraukimo metu

Perteklinis jėgos ir (arba) aštrių instrumentų naudojimas ištraukimo metu gali sukelti sistemos lūžimus (žr. 4.2 skyrių). Ištraukus Kyleena, sistemą reikia apžiūrėti ir įsitikinti, kad ji nepažeista ir kad visos jos dalys pilnai ištrauktos.

4.5	Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Pastaba. Galimai sąveikai nustatyti būtina atsižvelgti į informaciją apie kartu skiriamus vaistinius preparatus.

Kitų vaistinių preparatų poveikis Kyleena

Galima sąveika su vaistiniais preparatais, kurie indukuoja kepenų mikrosomų fermentus, todėl gali padidėti lytinių hormonų klirensas.

Medžiagos, didinančios levonorgestrelio klirensą, pvz.:

Fenitoinas, barbitūratai, primidonas, karbamazepinas, rifampicinas ir galbūt okskarbazepinas, topiramatas, felbamatas, grizeofulvinas ir preparatai, kurių sudėtyje yra jonažolės.

Šių vaistinių preparatų įtaka Kyleena kontraceptiniam veiksmingumui nežinoma, tačiau manoma, kad ji neturėtų būti labai reikšminga, nes Kyleena sistemos poveikis vietinis.

Medžiagos, kurių poveikis levonorgestrelio klirensui yra įvairus, pvz.:

Kartu su lytiniais hormonais vartojami ŽIV / HCV proteazių inhibitoriai ir nenukleozidiniai atvirkštinės transkriptazės inhibitoriai gali padidinti arba sumažinti progestino koncentraciją plazmoje.

Medžiagos, mažinančios levonorgestrelio klirensą (fermentų inhibitoriai):

Stiprūs ir vidutinio stiprumo CYP3A4 inhibitoriai, pvz., azolo grupės priešgrybeliniai preparatai (pvz., flukonazolas, itrakonazolas, ketokonazolas, vorikonazolas), verapamilis, makrolidai (pvz., klaritromicinas, eritromicinas), diltiazemas ir greipfrutų sultys gali padidinti progestino koncentraciją plazmoje.

Magnetinio rezonanso tyrimas (MRT)

Ikiklinikiniai tyrimai, atlikti su kita levonorgestrelio VGES, turinčia tokio pat dydžio sidabrinį žiedą ir „T“ formos korpusą, parodė, kad įvedus Kyleena, pacientę galima saugiai skenuoti tokiomis sąlygomis:

- statinis magnetinis laukas ne didesnis kaip 3 teslos;

- erdvinis magnetinio lauko gradientas ne didesnis kaip 36 000 gausų/cm (360 T/m);

- 4 W/kg didžiausia viso kūno vidutinė savitosios energijos sugerties sparta (SAR), veikiant pirmojo lygio valdomuoju režimu per 15 skenavimo minučių.

Ikiklinikinių tyrimų metu, 15 minučių skenuojant minėtą levonorgestrelio VGES esant 3 T ir naudojant siųstuvo – imtuvo kūno ritę, maksimalus temperatūros padidėjimas buvo ne didesnis kaip 1,8 °C, esant 2,9 W/kg maksimaliai viso kūno vidutinei savitosios energijos sugerties spartai (SAR).

Jeigu tiriamasis plotas yra tiksliai toje pačioje vietoje ar labai netoli nuo Kyleena, gali atsirasti nedidelis vaizdo artefaktas.

4.6	Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingumas

Levonorgestrelį atpalaiduojanti vartojimo į gimdos ertmę sistema neturi įtakos vėlesnei vaisingumo raidai. Ištraukus šią vartojimo į gimdos ertmę sistemą, moterys gali pastoti (žr. 5.1 skyrių).

Nėštumas

Nėštumo metu Kyleena naudoti draudžiama (žr. 4.3 skyrių). Jei Kyleena naudojanti moteris pastoja, sistemą reikia kuo greičiau ištraukti, nes bet koks intrauterininis kontraceptikas, paliktas in situ, gali padidinti savaiminio aborto ir priešlaikinio gimdymo riziką. Kyleena ištraukimas arba gimdos zondavimas irgi gali sukelti savaiminį abortą. Reikia ištirti, ar nėra negimdinio nėštumo.

Jei moteris nenori nutraukti nėštumo, o sistemos negalima ištraukti, moterį reikia informuoti apie riziką ir galimas priešlaikinio gimdymo pasekmes kūdikiui. Tokio nėštumo eigą reikia atidžiai stebėti. Moteriai reikia nurodyti, kad praneštų apie bet kokius simptomus, leidžiančius įtarti nėštumo komplikacijas, pvz., pilvo spazmai su karščiavimu.

Be to, dėl levonorgestrelio poveikio gimdos ertmėje, negalima atmesti padidėjusios virilizuojamojo poveikio rizikos moteriškos lyties vaisiui. Kai nėštumas vystėsi levonorgestrelio VGES palikus gimdoje, pasitaikė pavienių moteriškos lyties vaisiaus išorinių lyties organų maskulinizacijos atvejų.

Žindymas

Kai, praėjus 6 savaitėms po gimdymo, naudojamas vien progestageno metodas, žalingo poveikio kūdikio augimui ir raidai nepastebėta. Levonorgestrelį atpalaiduojanti vartojimo į gimdos ertmę sistema neturi įtakos krūties pieno kiekiui ir kokybei. Nedidelis progestageno kiekis (maždaug 0,1 % levonorgestrelio dozės) išsiskiria į žindyvės pieną.

4.7	Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Kyleena gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8	Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Įvedus Kyleena, daugumai moterų pasikeičia menstruacinio kraujavimo pobūdis. Laikui bėgant, padidėja amenorėjos ir reto kraujavimo dažnis, o ilgai trunkančio, nereguliaraus bei dažno kraujavimo dažnis mažėja. Klinikinių tyrimų metu buvo nustatytas toks menstruacinio kraujavimo pobūdis:

3 lentelė. Kraujavimo pobūdis, nustatytas Kyleena klinikinių tyrimų metu.

| Kyleena | Pirmosios 90 parų | Antrosios 90 parų | 1 metų pabaiga | 3 metų pabaiga | 5 metų pabaiga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amenorėja | < 1 % | 5 % | 12 % | 20 % | 23 % |
| Retas kraujavimas | 10 % | 20 % | 26 % | 26 % | 26 % |
| Dažnas kraujavimas | 25 % | 10 % | 4 % | 2 % | 2 % |
| Ilgai trunkantis kraujavimas* | 57 % | 14 % | 6 % | 2 % | 1 % |
| Nereguliarus kraujavimas | 43 % | 25 % | 17 % | 10 % | 9 % |

*Tiriamosios, kurioms pasireiškė ilgai trunkantis kraujavimas, gali būti įtrauktos ir į vieną iš kitų kategorijų (išskyrus amenorėjos kategoriją).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamų reakcijų į vaistinį preparatą (NRV) dažnis, naudojant Kyleena, apibendrinamas toliau esančioje lentelėje. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka. Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip:

labai dažnas (≥ 1/10);
dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10);
nedažnas (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100);
retas (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000);
labai retas (< 1/10 000);

nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis)

| Organų sistemų klasė | Labai dažnas | Dažnas | Nedažnas |
| --- | --- | --- | --- |
| Psichikos sutrikimai |  | Prislėgta nuotaika (arba) depresija, sumažėjęs lytinis potraukis |  |
| Nervų sistemos sutrikimai | Galvos skausmas | Migrena |  |
| Kraujagyslių sutrikimai |  | Galvos svaigimas |  |
| Virškinimo trakto sutrikimai | Pilvo ir (arba) dubens skausmas | Pykinimas |  |
| Odos ir poodinio audinio sutrikimai | Spuogai ir (arba) seborėja | Alopecija | Hirsutizmas |
| Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai | Kraujavimo pokyčiai, įskaitant pagausėjusį ar sumažėjusį menstruacinį kraujavimą, tepimą krauju, retą kraujavimą ir amenorėją; kiaušidžių cista* vulvovaginitas | Viršutinių lytinių takų infekcija; dismenorėja; krūtų skausmas (arba) diskomfortas; vartojimo į gimdos ertmę sistemos iškritimas (visiškas ar dalinis); išskyros iš makšties | Gimdos perforacija** |
| Tyrimai |  | Padidėjęs svoris |  |

* Klinikinių tyrimų metu apie kiaušidžių cistas, kaip apie NRV, buvo pranešama tuomet, jeigu jos buvo nenormalios, nefunkcinės ir (arba) jei tiriant ultragarsiniu tyrimu jų skersmuo buvo >3 cm.

** Šis dažnis nustatytas, remiantis dideliu perspektyviuoju palyginamuoju neintervenciniu kohortiniu tyrimu, kuriame dalyvavo moterys, naudojusios kitą levonorgestrelio – VGES ir vario turinčią gimdos priemonę (prietaisą). Tyrimas parodė, kad žindymas įvedimo metu ir įvedimas iki 36 savaičių po gimdymo yra nepriklausomi perforacijos rizikos veiksniai (žr. 4.4 skyrių „Perforacija“). Klinikiniuose tyrimuose, atliktuose su Kyleena, kuriuose nedalyvavo žindyvės, perforacijos dažnis buvo „retas“.

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Naudojant levonorgestrelio VGES, buvo gauta pranešimų apie padidėjusio jautrumo atvejus, įskaitant bėrimą, dilgėlinę ir angioneurozinę edemą.

Jei Kyleena naudojanti moteris pastoja, yra didesnė santykinė negimdinio nėštumo tikimybė (žr. 4.4 skyrių „Negimdinis nėštumas“).

Partneris gali pajusti traukiamuosius siūlus lytinio akto metu.

Nustatytos šios NRV, susijusios su Kyleena įvedimo ir ištraukimo procedūra: procedūrinis skausmas, procedūrinis kraujavimas, su įvedimu susijusi vazovagalinė reakcija su svaiguliu arba apalpimu. Epilepsija sergančioms pacientėms procedūra gali paskatinti priepuolį.

Buvo gauta pranešimų apie sepsio atvejus (įskaitant A grupės streptokokų sukeltą sepsį) įvedus VGES (žr. 4.4 skyrių „Dubens organų infekcija“).

Vaikų populiacija

Numatoma, kad Kyleena saugumo duomenys jaunesnėms kaip 18 metų paauglėms yra tokie pat kaip 18 metų ir vyresnėms naudotojoms. Saugumo duomenys paauglėms pateikti 5.1 skyriuje.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, užpildę ir pateikę pranešimo formą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje https://vvkt.lrv.lt/lt/ nurodytais būdais.

4.9	Perdozavimas

Duomenys neaktualūs.

5.	FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1	Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – plastikinė VGES, kurios sudėtyje yra progestageno, ATC kodas  G02BA03.

Farmakodinaminis poveikis

Kyleena pasižymi daugiausia vietiniu progestageniniu poveikiu gimdos ertmėje.

Didelė levonorgestrelio koncentracija endometriume slopina endometriumo estrogenų ir progesterono receptorius. Endometriumas tampa santykinai nejautrus cirkuliuojančiam estradioliui, pasireiškia stiprus antiproliferacinis poveikis. Naudojant Kyleena, vyksta morfologiniai endometriumo pokyčiai ir vyksta silpna vietinė reakcija kaip į svetimkūnį. Sutirštėjusios gimdos kaklelio gleivės neleidžia prasiskverbti spermatozoidams per gimdos kaklelio kanalą. Gimdos ir kiaušintakių terpė, slopindama spermatozoidų judrumą ir funkciją, trukdo apvaisinti. Klinikinių tyrimų metu, naudojant Kyleena, daugumai tiriamųjų vyko ovuliacija. Ovuliacijos požymiai pirmaisiais metais buvo nustatomi 23 iš 26 moterų, antraisiais metais – 19 moterų iš 20, o trečiaisiais metais – visoms 16 moterų. Ketvirtaisiais metais ovuliacijos požymiai buvo nustatomi 1 moteriai, likusiai pogrupyje, o penktaisiais metais pogrupyje moterų neliko.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Kontraceptinis Kyleena veiksmingumas buvo vertinamas klinikiniu tyrimu, kuriame dalyvavo 1 452 moterys, kurių amžius 18 – 35 metai, įskaitant 39,5 % (574) negimdžiusių moterų, iš kurių 84,0 % (482) buvo niekada nepastojusios.

Pearl indeksas per 1 metus buvo 0,16 (95 % pasikliovimo ribos 0,02-0,58), per 5 metus – 0,29 (95 % pasikliovimo ribos 0,16–0,50). Nėštumų dažnis per 1 metus buvo maždaug 0,2 %, o kumuliacinis nėštumų dažnis per 5 metus – maždaug 1,4 %. Nėštumų dažnis apima ir tuos atvejus, kai moterys pastojo po nepastebėtų sistemos iškritimų ar perforacijų. Levonorgestrelį atpalaiduojanti vartojimo į gimdos ertmę sistema nedaro įtakos vėlesniam vaisingumui. Penkerių metų trukmės tyrime 116 iš 163 (71,2 %) norėjusių pastoti moterų, ištraukus Kyleena, pastojo per 12 mėnesių.

Kitos, mažesnės dozės levonorgestrelio VGES saugumo profilis, stebėtas tyrimo, kuriame dalyvavo 304 paauglės, metu, atitiko suaugusiųjų populiacijos duomenis. Numatoma, kad veiksmingumas jaunesnėms kaip 18 metų paauglėms bus toks pats kaip ir vyresnėms kaip 18 metų naudotojoms.

Naudojant Kyleena, kraujavimo pobūdis pakinta dėl tiesioginio levonorgestrelio poveikio endometriumui, ir tai gali būti nesusiję su kiaušidžių ciklu. Moterims, kurių kraujavimo pobūdis skirtingas, nebūna aiškių folikulų raidos, ovuliacijos ar estradiolio bei progesterono gamybos skirtumų. Vykstant endometriumo proliferacijos slopinimo procesui, pirmaisiais sistemos naudojimo mėnesiais gali padažnėti tepimas krauju. Vėliau dėl stipraus endometriumo slopinimo, naudojant Kyleena, sumažėja menstruacinio kraujavimo trukmė ir kraujavimas susilpnėja. Negausus kraujavimas dažnai pereina į oligomenorėją arba amenorėją. Net jei naudojant Kyleena būna amenorėja, kiaušidžių funkcija išlieka normali, ir yra palaikoma estradiolio koncentracija.

5.2	Farmakokinetinės savybės

Levonorgestrelis yra tiesiogiai atpalaiduojamas į gimdos ertmę. Atpalaidavimo in vivo kreivei pradžioje būdingas staigus nusileidimas, kuris palaipsniui lėtėja, todėl praėjus 1 metams po sistemos įvedimo, palyginti su 5 metų laikotarpio pabaiga, pokytis būna nedidelis. Apskaičiuotas levonorgestrelio atpalaidavimo in vivo greitis skirtingu laiku pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė. Apskaičiuotas levonorgestrelio in vivo atpalaidavimo greitis, remiantis ex vivo duomenimis

| Laikas | Apskaičiuotas atpalaidavimo in vivo greitis [mikrogramai per 24 valandas] |
| --- | --- |
| 24 paros po įvedimo | 17,5 |
| 60 parų po įvedimo | 15,3 |
| 1 metai po įvedimo | 9,8 |
| 3 metai po įvedimo | 7,9 |
| 5 metai po įvedimo | 7,4 |
| Vidurkis per 1–uosius metus | 12,6 |
| Vidurkis per 5 metus | 9,0 |

Absorbcija

Įvedus sistemą, levonorgestrelis iš karto iš VGES atpalaiduojamas į gimdos ertmę. Atpalaiduoto levonorgestrelio sisteminis prieinamumas yra daugiau kaip 90 %. Didžiausia levonorgestrelio koncentracija serume susidaro per pirmąsias dvi savaites po Kyleena įvedimo. Praėjus septynioms paroms po įvedimo, vidutinė levonorgestrelio koncentracija būna 162 pg/ml (5-oji procentilė: 81 pg/ml – 95-oji procentilė: 308 pg/ml). Laikui bėgant, levonorgestrelio koncentracija serume mažėja, kol po 3 metų pasiekia vidutiniškai 91 pg/ml (5-oji procentilė: 47 pg/ml – 95-oji procentilė: 170 pg/ml) ir 83 pg/ml (5-oji procentilė: 45 pg/ml – 95-oji procentilė: 153 pg/ml) po 5 metų. Levonorgestrelį atpalaiduojanti vartojimo į gimdos ertmę sistema lemia didelę vietinę vaistinio preparato ekspoziciją gimdos ertmėje, didelį koncentracijos endometriume ir miometriume skirtumą (koncentracijos endometriume ir miometriume skirtumas > 100 kartų) ir mažą levonorgestrelio koncentraciją serume (koncentracijos endometriume ir serume skirtumas > 1 000 kartų).

Pasiskirstymas

Levonorgestrelis nespecifiškai jungiasi su serumo albuminu ir specifiškai su lytinius hormonus prijungiančiu globulinu (LHPG). Mažiau nei 2 % levonorgestrelio cirkuliuoja laisvo steroido pavidalu. Levonorgestrelis dideliu specifiškumu jungiasi prie LHPG. Todėl LHPG koncentracijos pokyčiai serume sukelia bendros levonorgestrelio koncentracijos serume padidėjimą (esant didelei LHPG koncentracijai) arba sumažėjimą (esant mažai LHPG koncentracijai). Įvedus Kyleena, per pirmuosius tris mėnesius LHPG koncentracija sumažėjo maždaug 30 % ir išliko santykinai stabili per penkerius naudojimo metus. Vidutinis tariamasis levonorgestrelio pasiskirstymo tūris yra maždaug 106 l.

Biotransformacija

Levonorgestrelis yra plačiai metabolizuojamas. Svarbiausi metaboliniai keliai yra Δ4-3-okso grupės redukcija ir hidroksilinimas 2α, 1β ir 16β padėtyse, po kurių vyksta konjugacija. Pagrindinis fermentas, dalyvaujantis levonorgestrelio oksidaciniame metabolizme, yra CYP3A4. In vitro tyrimų duomenimis, biotransformacijos reakcijos, kuriose dalyvauja CYP, gali būti mažai reikšmingos levonorgestreliui, palyginti su redukcija ir konjugacija.

Eliminacija

Bendrasis levonorgestrelio klirensas plazmoje yra maždaug 1,0 ml/min/kg. Nepakitusio levonorgestrelio pašalinami tik pėdsakai. Metabolitų ekskrecijos su išmatomis ir šlapimu santykis yra maždaug 1. Šalinimo pusperiodis yra maždaug 1 para.

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Levonorgestrelio farmakokinetika priklauso nuo LHPG koncentracijos, kurią pačią veikia estrogenai ir androgenai. LHPG koncentracijos sumažėjimas lemia bendros levonorgestrelio koncentracijos serume sumažėjimą. Tai rodo, kad laiko požiūriu levonorgestrelio farmakokinetika yra netiesinė. Kadangi Kyleena veikimo būdas iš esmės yra vietinis, šios sistemos veiksmingumui tai neturėtų turėti įtakos.

Vaikų populiacija

Vienerių metų trukmės III fazės tyrimo, atlikto su kita mažesnės dozės levonorgestrelio VGES, kuriame dalyvavo 283 moteriškos lyties paauglės po menarchės (amžiaus vidurkis 16,2 metų; amžiaus intervalas 12 – 18 metų), metu įvykdyta farmakokinetinė analizė parodė, kad levonorgestrelio koncentracija paauglių serume buvo nežymiai (10 %) didesnė, palyginus su suaugusiaisiais. Šie duomenys koreliuoja su įprastai mažesniu paauglių kūno svoriu. Paauglėms būdingi koncentracijos intervalai patenka į įvertintų intervalų suaugusiems ribas, taigi įrodytas didelis jų panašumas.

Nesitikima, kad būtų farmakokinetinių skirtumų paauglėms ir vyresnėms Kyleena naudotojoms.

Etninės grupės

Trijų metų trukmės III fazės tyrimas buvo atliktas Azijos – Ramiojo vandenyno regione (93 % azijiečių moterų, 7 % kitų etninių grupių moterų) su kita mažesnės dozės levonorgestrelio VGES. Levonorgestrelio farmakokinetinių savybių palyginimas azijiečių populiacijai neparodė kliniškai reikšmingo sisteminio poveikio ir kitų farmakokinetinių rodiklių skirtumų, lyginant su kito III fazės tyrimo, atlikto su europeoidų populiacija. Levonorgestrelio VGES atpalaidavimo greitis per parą buvo toks pat abejoms populiacijoms.

Nesitikima, kad būtų farmakokinetinių skirtumų skirtingų etninių grupių Kyleena naudotojoms.

5.3	Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Levonorgestrelio farmakologinio saugumo, farmakokinetikos ir toksinio poveikio, įskaitant genotoksiškumo ir galimo kancerogeniškumo, ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Su beždžionėmis atliktas tyrimas, kurio metu nuo 9 iki 12 mėnesių buvo skiriama intrauterininio levonorgestrelio, patvirtino lokalų farmakologinį poveikį, gerą toleravimą ir tai, jog preparatas nesukelia sisteminio toksinio poveikio požymių. Triušių patelėms, gavusioms intrauterinio levonorgestrelio, embriotoksinio poveikio nenustatyta.

Hormonus atpalaiduojančio rezervuaro elastomerinių komponentų, polietileninių ir polipropileninių medžiagų, sidabro žiedo ir elastomero bei levonorgestrelio derinio saugumo analizė biologinio nesuderinamumo neparodė. Ši analizė buvo pagrįsta ir genetinio toksiškumo vertinimu atliekant standartinius in vitro bei in vivo tyrimus, ir biologinio suderinamumo bandymais su pelėmis, žiurkėmis, jūrų kiaulytėmis, triušiais ir in vitro tyrimų sistemomis.

Pavojaus aplinkai vertinimas (PAV)

Pavojaus aplinkai vertinimo tyrimų rezultatai rodo, kad šis vaistinis preparatas gali sukelti pavojų vandens terpei (žr. 6.6 skyrių).

6.	FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1	Pagalbinių medžiagų sąrašas

Polidimetilsiloksano elastomeras

Koloidinis bevandenis silicio dioksidas

Polietilenas

Bario sulfatas

Polipropilenas

Vario ftalocianinas

Sidabras

6.2	Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

### 6.3	Tinkamumo laikas

3 metai.

### 6.4	Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

### 6.5	Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Preparatas yra supakuotas aukštoje temperatūroje pagamintoje lizdinėje plokštelėje (PETG) su nulupamu viršumi (PE).

Pakuotės dydžiai:1 × 1 ir 5 × 1.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

### 6.6	Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Preparatas tiekiamas sterilioje pakuotėje, kurios negalima atplėšti iki įvedimo procedūros. Su šia sistema reikia dirbti aseptinėmis sąlygomis. Jei sterilaus dangalo plomba pažeista, viduje esančią sistemą reikia išmesti, laikantis vietinių biologiškai pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų. Tokiu pačiu būdu reikia išmesti ir ištrauktą Kyleena bei įvedimo vamzdelį.

Sistemą turi įvesti sveikatos priežiūros specialistas laikydamasis aseptinės technikos (žr. 4.2 skyrių).

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. Šis vaistinis preparatas gali sukelti pavojų aplinkai (žr. 5.3 skyrių).

7.	REGISTRUOTOJAS

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Vokietija

## 8.	REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

LT/1/17/4028/001 – N1

LT/1/17/4028/002 – N5

9.	REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2017 m. sausio 3 d.

Paskutinio perregistravimo data 2021 m. gegužės 24 d.

10.	TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2025 m. lapkričio 12 d.

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje https://vvkt.lrv.lt/lt/.

## II PRIEDAS

REGISTRACIJOS SĄLYGOS

A.	GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B.	TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

A.	GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

Bayer Oy

Pansiontie 47

20210 Turku

Suomija

B.	TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Receptinis vaistas.

## III PRIEDAS

## ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

PAKUOTĖS DYDIS 1 × 1

# 1.	VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kyleena 19,5 mg vartojimo į gimdos ertmę sistema

levonorgestrelum

# 2.	VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vartojimo į gimdos ertmę sistemoje yra 19,5 mg levonorgestrelio.

# 3.	PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: polidimetilsiloksano elastomeras, koloidinis bevandenis silicio dioksidas, polietilenas, bario sulfatas, polipropilenas, vario ftalocianinas, sidabras.

# 4.	FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

1 vartojimo į gimdos ertmę sistema

Tikras Kyleena dydis

# 5.	VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į gimdos ertmę. Įvesti turi kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas. Instrukcija pridedama.

# 6.	SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

# 7.	KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Vaistas yra sterilus. Negalima vartoti, jei lizdinė plokštelė pažeista arba atidaryta.

# 8.	TINKAMUMO LAIKAS

EXP {mm/MMMM} [mėnuo, metai]

# 9.	SPECIALIOS laikymo sąlygos

# 10.	specialios atsargumo priemonės DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (jei reikia)

# 11.	REGISTRUOTOJO pavadinimas ir adresas

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Vokietija

# 12.	REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

LT/1/17/4028/001

# 13.	SERIJOS NUMERIS

Lot

# 14.	PARDAVIMO (IŠDAVIMO) tvarka

Receptinis vaistas

# 15.	vartojimo instrukcijA

Pacientei reikia duoti pakuotės lapelį ir pacientės kortelę. Prieš naudojimą pacientė turi perskaityti pakuotės lapelį.

Nuskaitykite kodą informacijai.

[QR kodas]

[www.pi.bayer.com/kyleena/ee-lt-lv]

# 16.	INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

kyleena

- UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

- UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC

SN

NN

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ IR VIDINĖ SUDĖTINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ

PAKUOTĖS DYDIS 5 × 1

# 1.	VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kyleena 19,5 mg vartojimo į gimdos ertmę sistema

levonorgestrelum

# 2.	VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vartojimo į gimdos ertmę sistemoje yra 19,5 mg levonorgestrelio.

# 3.	PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: polidimetilsiloksano elastomeras, koloidinis bevandenis silicio dioksidas, polietilenas, bario sulfatas, polipropilenas, vario ftalocianinas, sidabras.

# 4.	FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Išorinė dėžutė:

Sudėtinė pakuotė: 5 × 1 vartojimo į gimdos ertmę sistemos

Vidinė dėžutė:

1 vartojimo į gimdos ertmę sistema

Tikras Kyleena dydis

Sudėtinės pakuotės dalis, atskirai neparduodama.

# 5.	VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti į gimdos ertmę. Įvesti turi kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas. Instrukcija pridedama.

# 6.	SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

# 7.	KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Vaistas yra sterilus. Negalima vartoti, jei lizdinė plokštelė pažeista arba atidaryta.

# 8.	TINKAMUMO LAIKAS

EXP {mm/MMMM} [mėnuo, metai]

# 9.	SPECIALIOS laikymo sąlygos

# 10.	specialios atsargumo priemonės DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (jei reikia)

# 11.	REGISTRUOTOJO pavadinimas ir adresas

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Vokietija

# 12.	REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO numeris (-IAI)

LT/1/17/4028/002

# 13.	SERIJOS NUMERIS

Lot

# 14.	PARDAVIMO (IŠDAVIMO) tvarka

Receptinis vaistas

# 15.	vartojimo instrukcijA

Pacientei reikia duoti pakuotės lapelį ir pacientės kortelę. Prieš naudojimą pacientė turi perskaityti pakuotės lapelį.

Nuskaitykite kodą informacijai.

[QR kodas]

[www.pi.bayer.com/kyleena/ee-lt-lv]

# 16.	INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

kyleena

- UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

Išorinė dėžutė:

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

Vidinė dėžutė:

Duomenys nebūtini.

- UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

Išorinė dėžutė:

PC

SN

NN

Vidinė dėžutė:

Duomenys nebūtini.

MINIMALI informacija ant LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ LIPDUKAS ANT LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. Vaistinio preparato pavadinimas

Kyleena 19,5 mg vartojimo į gimdos ertmę sistema

levonorgestrelum

2. REGISTRUOTOJO pavadinimas

[Bayer logotipas]

3. tinkamumo laikas

EXP {mm/MMMM} [mėnuo, metai]

4. serijos numeris

Lot

5. KITA

- 1 vartojimo į gimdos ertmę sistema

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Įvesti turi kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas. Prieš įvedimo procedūrą perskaitykite įvedimo instrukciją.

Vartoti į gimdos ertmę.

Sterilu, nebent lizdinė plokštelė yra pažeista arba atidaryta.

INFORMACIJA ANT KITŲ PAKUOTĖS KOMPONENTŲ:

PACIENTĖS PRIMINIMO KORTELĖ

Pacientės priminimo kortelė

Atsineškite šią kortelę į kiekvieną apsilankymą.

Kyleena 19,5 mg vartojimo į gimdos ertmę sistema

levonorgestrelum

[QR kodas]

[www.pi.bayer.com/kyleena/ee-lt-lv]

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Vokietija

Apsisaugojimui nuo neštumo iki 5 metu.

Pacientė <reikia įrašyti>

Gydytojas, tel. <reikia įrašyti>

Įvesta <reikia įrašyti>

Vėliausiai ištraukti iki<reikia įrašyti>

Lot

## B. PAKUOTĖS LAPELIS

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Kyleena 19,5 mg vartojimo į gimdos ertmę sistema

levonorgestrelis

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-	Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-	Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

-	Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-	Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.	Kas yra Kyleena ir kam ji naudojama

2.	Kas žinotina prieš naudojant Kyleena

3.	Kaip naudoti Kyleena

4.	Galimas šalutinis poveikis

5.	Kaip laikyti Kyleena

6.	Pakuotės turinys ir kita informacija

- Kas yra Kyleena ir kam ji naudojama

Kyleena yra „T“ formos vartojimo į gimdos ertmę sistema, kitaip vadinama hormonine spirale. Ji apsaugo nuo nėštumo ne ilgiau kaip penkerius metus – tai kontracepcijos priemonė. Kyleena sudėtyje yra hormono, vadinamo levonorgestreliu.

1 paveikslas. Kyleena hormoninė spiralė

Dalis, kurioje yra hormonai

Siūlai, naudojami šalinant

Kaip Kyleena veikia

Sveikatos priežiūros specialistas įves Kyleena Jums į gimdą. Po įvedimo, ji nuolat išskiria nedidelį kiekį hormono.

Kyleena apsaugo nuo spermatozoido ir kiaušinėlio susiliejimo. Ji apsaugo nuo nėštumo tokiu būdu:

- Ji sutirština gimdos kaklelio gleives. Tai neleidžia prasiskverbti spermai.

- Ji išlaiko ploną gimdos gleivinę (endometriumą).

2 paveikslas. Kyleena gimdoje

Kyleena

Siūlai, naudojami šalinant

Gimdos kaklelis

Makštis

Kiaušintakis

Gimdos gleivinė (endometriumas)

Gimda

Kiaušidė

- Kas žinotina prieš naudojant Kyleena

Naudinga informacija apie Kyleena

Sveikatos priežiūros specialistas turi įsitikinti, kad ši kontracepcijos priemonė Jums tinka. Todėl pirmiausiai jis užduos kelis klausimus apie Jūsų sveikatą. Tik po to Jums išrašys receptą.

Kyleena, kaip kontracepcijos priemonė, saugo nuo nėštumo. Vis dėlto jokia kontracepcija negali apsaugoti nuo visų nėštumų. Kasmet maždaug 2-3 iš 1000 moterų, naudojančių Kyleena, pastoja.

Ji neapsaugo nuo ŽIV infekcijos ar kitų lytiškai plintančių ligų.

Ji netinka skubiai kontracepcijai kaip po nesaugių lytinių santykių naudojama kontracepcija. Moterys, lytiškai santykiavusios be apsaugos priemonių prieš pat ją įvedant, gali pastoti.

Kyleena naudoti Draudžiama, jeigu:

- esate nėščia (žr. tolesnį skyrių „Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas“);

- sergate gimdos, kiaušintakių arba kiaušidžių infekcine liga (uždegimine dubens liga) arba jeigu ji kartojosi kelis kartus anksčiau;

- sergate liga, dėl kurios padidėja dubens infekcijų tikimybė. Pavyzdžiui, tai gali būti lytiškai plintančios ligos arba ligos, dėl kurių sumažėja organizmo atsparumas infekcijomis, kaip pažengusių stadijų ŽIV;

- sergate makšties ar gimdos kaklelio infekcija;

- per pastaruosius tris mėnesius gimdėte, patyrėte nėštumo nutraukimą ar persileidimą ir paskui susirgote gimdos infekcine liga;

- paskutinio Jūsų tepinėlio (gimdos kaklelio tyrimo) rezultatai buvo nukrypę nuo normos;

- sergate gimdos ar gimdos kaklelio vėžiu arba sveikatos priežiūros specialistas mano, kad galite juo sirgti;

- turite naviką, kuriam augti reikalingi hormonai progestagenai, pvz., krūties vėžį;

- Jums kraujuoja iš makšties ir priežastis nėra žinoma;

- Jūsų gimdos kaklelis ar gimda yra neįprastos formos, pvz., dėl nevėžinių auglių gimdoje (fibroidų);

- sergate kepenų liga arba turite kepenų naviką;

- Jums yra alergija levonorgestreliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Nenaudokite Kyleena, jei kuris nors iš pirmiau išvardytų punktų Jums tinka. Jei abejojate, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš naudojant Kyleena nedelsiant pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu, jeigu:

- sergate cukriniu diabetu. Paprastai, naudojant Kyleena, cukrinio diabeto gydymo keisti nereikia, tačiau sveikatos priežiūros specialistui gali prireikti tai patikrinti;

- sergate epilepsija – įvedant arba ištraukiant Kyleena gali ištikti priepuolis (traukuliai);

- anksčiau Jums buvo nėštumas ne gimdoje (negimdinis nėštumas);

- sergate migrena, dėl kurios sutrinka regėjimas (pvz., staiga nustojate matyti viena akimi), arba kuri sukelia kitus sutrikimus (migreną su aura) arba jei patiriate kitus nežinomos kilmės galvos skausmus;

- sergate gelta (Jūsų oda, nagai ir akių baltymai pageltę);

- labai padidėjęs Jūsų kraujospūdis;

- kada nors Jums buvo insultas arba miokardo infarktas.

Jei Jums galima pritaikyti kurį nors iš pirmiau išvardytų punktų (arba abejojate), prieš įvedant Kyleena, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.

Naudodamos Kyleena nedelsiant pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu, jeigu:

- atsirado nėštumo požymių arba nėštumo testas teigiamas (žr. tolesnį skyrių „Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas“);

- atsirado nėštumo požymių, bet taip pat yra skausmas, kraujavimas iš makšties arba galvos svaigimas. Tai gali reikšti, kad Jūsų nėštumas vystosi ne gimdoje (žr. „Nėštumas ne gimdoje“ 4 skyriuje);

- pasireiškia pilvo skausmas, karščiavimas ar neįprastos išskyros iš makšties arba skausmas lytinių santykių metu – tai gali reikšti, kad susirgote infekcine liga ir turite greitai pradėti vartoti vaistus. Žr. „Dubens organų infekcija“ 4 skyriuje;

- jaučiate skausmą lytinių santykių metu – kiaušidėse gali būti susidaręs mažas skysčiu užpildytas maišelis (cista). Žr. „Kiaušidžių cista“ 4 skyriuje;

- pasireiškia stiprus skausmas, labai gausus kraujavimas arba nebeapčiuopiate Kyleena siūlų – tai gali būti perforacija. Žr. „Perforacija“ 4 skyriuje.

# Jeigu pasireiškia bet kuris iš pirmiau išvardytų simptomų, nedelsiant pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.

# Taip pat pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu dėl Kyleena, jeigu:

- pirmą kartą atsirado migrena arba labai stiprus galvos skausmas;

- pastebite, kad pagelto oda, nagai ir akių baltymai – tai yra geltos požymiai;

- pastebite, kad pakilo kraujospūdis;

- Jums buvo insultas arba miokardo infarktas.

# Sveikatos priežiūros specialistas nuspręs, ar Jums vis dar saugu toliau naudoti Kyleena.

# Stebėkite, ar nėra požymių, rodančių, kad Kyleena gali būti pasislinkusi iš vietos

# Požymiai, rodantys, kad Kyleena gali būti pasislinkusi iš vietos:

- makštyje neapčiuopiate Kyleena siūlų (žr. „Kaip pačiai patikrinti, ar Kyleena yra vietoje“ 3 skyriuje);

- jaučiate apatinį plastikinį Kyleena kraštą arba jį jaučia Jūsų partneris (žr. „Kaip pačiai patikrinti, ar Kyleena yra vietoje“ 3 skyriuje);

- staiga pasikeitė Jūsų mėnesinių ciklas. Pvz., naudojant Kyleena, mėnesinės išnyko ir paskui staiga vėl jos atsirado.

# Šie požymiai gali reikšti, kad Kyleena iškrito (žr. „Jei Kyleena iškrito“ 4 skyriuje). Tai taip pat gali reikšti perforaciją (žr. „Perforacija“ 4 skyriuje).

# Jei patiriate kurį nors iš šių požymių, rodančių, kad Kyleena pasislinko iš vietos, nedelsiant pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu. Kol sveikatos priežiūros specialistas nepatikrino, ar ji yra vietoje, negalima lytiškai santykiauti, nebent naudosite prezervatyvą arba diafragmą.

# Jūsų partneris lytinių santykių metu gali jausti Kyleena siūlus. Tai nereiškia, kad ji yra ne vietoje. Tačiau jei Jūsų partneriui nepatogu jausti siūlus, sveikatos priežiūros specialistas gali imtis priemonių, kad padėtų.

# Higienos priemonės mėnesinėms

# Per mėnesines geriausia naudoti higieninius įklotus. Jei naudojate tamponus ar menstruacinę taurelę, keiskite juos atsargiai. Kitaip galite netyčia patraukti Kyleena siūlus. Jei manote, kad galbūt patraukėte ją iš vietos (žr. pirmiau išvardytus galimus požymius), kol nepatikrins sveikatos priežiūros specialistas, venkite lytinių santykių, nebent naudosite prezervatyvą arba diafragmą.

# Krūties vėžys

# Moterims, vartojančioms kontraceptines tabletes, krūties vėžio rizika yra šiek tiek padidėjusi. Nutraukus tablečių vartojimą, ši rizika per 10 metų grįžta į amžiui būdingą lygį.

# Kai kurie moksliniai tyrimai rodo, kad vartojant levonorgestrelinę gimdos spiralę, pvz., „Kyleena“, krūties vėžio rizika gali šiek tiek padidėti, tačiau kiti tyrimai tokios padidėjusios rizikos nenustatė. Jei turite kokių nors abejonių, pasitarkite su gydytoju.

Psichinės sveikatos sutrikimai

Kai kurioms hormoninius kontraceptikus, įskaitant Kyleena, naudojančioms moterims pasireiškia depresija arba slogi nuotaika. Daugiau informacijos pateikiama „Psichinės sveikatos sutrikimai“ 4 skyriuje.

Vaikams ir paaugliams

Mergaitėms, kurioms dar nėra mėnesinių, Kyleena naudoti draudžiama.

Kiti vaistai ir Kyleena

Jeigu vartojate, neseniai vartojote arba galbūt pradėsite vartoti kitų vaistų, apie tai pasakykite sveikatos priežiūros specialistui.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Nėštumas

Jei esate nėščia, Kyleena įvesti negalima.

Jei naudojant Kyleena Jums dingo mėnesinės

Kai kurioms Kyleena naudojančioms moterims nebūna mėnesinių. Jei Jums dingo mėnesinės, tikriausiai taip yra dėl Kyleena. Daugiau apie tai galite paskaityti „Nereguliarus arba nedažnas kraujavimas“ 4 skyriuje.

Nebuvo mėnesinių 6 savaites? Tada galite atlikti nėštumo testą. Jei testas rodo, kad nesilaukiate, testo kartoti nereikia.

Jei jaučiate nėštumo požymius

Jei atsirado nėštumo požymių, pvz., išnyko mėnesinės, pykina ir padidėjo krūtų jautrumas, turite:

- atlikti nėštumo testą;

- kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą, kad ištirtų.

Jei pastojote

Jei Kyleena esant gimdoje pastojote, nedelsiant kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą. Jis ištrauks Kyleena.

Ištraukus Kyleena, gali įvykti persileidimas. Tačiau, jei nėštumas tęsiamas Kyleena paliekant gimdoje, padidėja pavojus, kad:

- įvyks persileidimas;

- kūdikis gims neišnešiotas.

Pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu dėl nėštumo tęsimo naudos ir pavojaus, palikus Kyleena gimdoje. Sveikatos priežiūros specialistas atidžiai Jus stebės. Turite nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą, jei Jums pasireiškia:

- pilvo spazmai;

- pilvo skausmas;

- karščiavimas.

Kyleena sudėtyje yra hormono, vadinamo levonorgestreliu. Pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu dėl poveikio, kurį hormonas gali turėti kūdikio vystymuisi. Gauta labai mažai pranešimų apie levonorgestrelio spiralių poveikį moteriškos lyties kūdikių lyties organams gimdoje.

Nėštumas ne gimdoje

Tikimybė, kad pastosite naudodama Kyleena, yra labai maža. Tačiau, jei pastojote naudodama Kyleena, padidėja rizika, kad apvaisintas kiaušinėlis įsitvirtins ne gimdoje, o kiaušintakyje arba pilvo ertmėje (negimdinis nėštumas). Toks nėštumas yra rimta būklė, ir jos atveju būtina skubi medicininė pagalba. Po negimdinio nėštumo gali būti sunkiau vėl pastoti. Žr. „Nėštumas ne gimdoje“ 4 skyriuje.

Žindymo laikotarpis

Kyleena galite naudoti žindymo laikotarpiu. Nedidelis hormono kiekis patenka į žindyvių pieną. Tačiau nemanoma, kad Kyleena turės įtakos Jūsų pieno kokybei ar kiekiui arba žindomo kūdikio augimui ir vystymuisi.

Vaisingumas

Jei norite pastoti, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą, kad ištrauktų Kyleena.

Ištraukus Kyleena, jos ankstesnis naudojimas neturi įtakos įprastam vaisingumui.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Kyleena gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

# 3.	Kaip naudoti Kyleena

Pradedant naudoti Kyleena

- Prieš įvedant Kyleena būtina įsitikinti, kad nesate nėščia.

- Kyleena Jums turi įvesti per 7 paras nuo mėnesinių pradžios. Ją įvedus per šias dienas, ji iš karto veikia ir saugo Jus nuo pastojimo.

- Jeigu nėra galimybės įvesti Kyleena per 7 paras po mėnesinių pradžios arba jeigu mėnesinės nereguliarios, tada ją galima įvesti bet kurią kitą dieną. Tokiu atveju turite būti lytiškai nesantykiavusi be kontraceptinės apsaugos priemonių nuo paskutinių mėnesinių ir Jūsų nėštumo testas prieš įvedimą turi būti neigiamas. Be to, Kyleena gali veikti ne iš karto. Todėl 7 paras po jos įvedimo turite naudoti barjerines kontracepcijos priemones (pvz., prezervatyvus) arba susilaikyti nuo lytinių santykių per makštį.

- Kyleena netinka naudoti skubiai kontracepcijai kaip po nesaugių lytinių santykių naudojama kontracepcija.

Pradedant naudoti Kyleena po gimdymo

- Kyleena galima įvesti po gimdymo, kai gimda tampa normalaus dydžio, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 savaitėms po gimdymo (žr. „Perforacija“ 4 skyriuje).

- Apie tai, ką dar turite žinoti apie įvedimo laiką, taip pat žr. „Pradedant naudoti Kyleena“ pirmiau.

Pradedant naudoti Kyleena po nėštumo nutraukimo

Kyleena galima įvesti iškart po nėštumo nutraukimo, jeigu nėštumas buvo ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai su sąlyga, kad nėra lytinių organų infekcijų. Tada ji veikia iškart.

Pradedant naudoti naują Kyleena po ankstesnės pakeitimo

Kyleena galima pakeisti nauja Kyleena bet kuriuo mėnesinių ciklo metu. Tada ji veikia iškart.

Keičiant kitą kontracepcijos metodą (pvz., sudėtinius hormoninius kontraceptikus, implantą)

- Kyleena galima įvesti iš karto, jei yra pagrįstai aišku, kad nesate nėščia.

- Jei nuo mėnesinių kraujavimo pradžios praėjo daugiau kaip 7 paros, turite susilaikyti nuo lytinių santykių per makštį arba kitas 7 paras naudoti papildomas kontraceptines priemones.

Kas atsitinka įvedus Kyleena?

Tyrimai prieš įvedimą

Kartais sveikatos priežiūros specialistas, prieš įvesdamas Kyleena, norės atlikti kai kuriuos medicininius tyrimus:

- gimdos kaklelio tepinėlį (gimdos kaklelio tepinėlio tyrimą);

- krūtų patikrą;

- jei reikia, kitus tyrimus, pvz., lytiškai plintančioms ligoms diagnozuoti.

Kyleena įvedimas

Pirmiausia sveikatos priežiūros specialistas apžiūrės, kokio dydžio Jūsų gimda ir kokia jos padėtis pilve (dubens apžiūra).

Sveikatos priežiūros specialistas įterpia instrumentą (skėtiklį) į makštį ir nuvalo gimdos kaklelį antiseptiniu skysčiu. Kartais sveikatos priežiūros specialistas taiko vietinę gimdos kaklelio nejautrą. Tada sveikatos priežiūros specialistas įveda Kyleena į gimdą per ploną, lankstų plastikinį vamzdelį (įvedimo mova).

Kartais įvedant Kyleena galite jausti nedidelį nepatogumą. Kai kurios moterys gali jausti svaigulį arba apalpti. Taip pat Jums gali truputį skaudėti arba gali šiek tiek kraujuoti iš makšties. Tai nėra neįprasta.

Po įvedimo sveikatos priežiūros specialistas Jums duos kortelę: pacientės priminimo kortelę. Šioje kortelėje galite užsirašyti, kada bus kita Jūsų Kyleena patikra. Atsineškite šią kortelę į kiekvieną apsilankymą.

Patikra po įvedimo

Sveikatos priežiūros specialistas turi patikrinti Kyleena praėjus 4-6 savaitėms po įvedimo. Sveikatos priežiūros specialistas nuspręs, kaip dažnai paskui turėsite atvykti į patikras. Turėsite atvykti į Kyleena patikrą bent kartą per metus. Atsineškite pacientės priminimo kortelę į kiekvieną apsilankymą.

Kaip pačiai patikrinti, ar Kyleena yra vietoje

Galite tai patikrinti, švelniai įkišdama pirštą į makštį. Makšties viršuje, ties gimdos kakleliu turite užčiuopti siūlus. Gimdos kaklelis yra įėjimas į gimdą. Pastaba: netraukite siūlų, nes galite netyčia ištraukti Kyleena.

Jeigu neužčiuopiate siūlų, sveikatos priežiūros specialistas turi patikrinti, ar Kyleena vis dar yra reikiamoje vietoje. Venkite lytinių santykių, kol neapsilankysite pas sveikatos priežiūros specialistą (nebent naudojate prezervatyvą arba diafragmą).

Jei jaučiate apatinį plastikinį Kyleena kraštą arba jį jaučia Jūsų partneris, Kyleena nėra reikiamoje vietoje. Nedelsdama kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą. Venkite lytinių santykių, kol neapsilankysite pas sveikatos priežiūros specialistą (nebent naudojate prezervatyvą arba diafragmą).

Kyleena ištraukimas

Kyleena veikia ne trumpiau kaip 5 metus. Ją reikia ištraukti po 5 metų, bet taip pat ją galima ištraukti bet kada 5 metų laikotarpiu. Ją ištrauks sveikatos priežiūros specialistas. Ištraukus ją, vėl galite pastoti.

Ištraukiant Kyleena, galite justi nedidelį nepatogumą. Ištraukiant Kyleena arba iš karto po ištraukimo kai kurios moterys gali jausti svaigulį arba apalpti. Taip pat gali truputį skaudėti ir kraujuoti iš makšties. Tai nėra neįprasta.

Kontracepcijos tęsimas po ištraukimo

Jei nenorite pastoti ištraukus Kyleena, turite žinoti:

- Geriausia Kyleena ištraukti per 7 dienas po mėnesinių pradžios. Jeigu ji ištraukiama ne per mėnesines, 7 dienas iki ištraukimo lytinių santykių metu turite naudoti prezervatyvą arba diafragmą.

- Jeigu Jums iš viso nėra mėnesinių arba jos yra nereguliarios, 7 dienas iki ištraukimo lytiškai santykiaujant turite naudoti prezervatyvą arba diafragmą. Nereguliarios mėnesinės reiškia, kad dienų tarp mėnesinių ciklų skaičius nėra visada vienodas.

- Naują Kyleena galima įvesti ir iškart po senosios ištraukimo. Šiuo atveju papildomos apsaugos nereikia. Jei nenorite toliau naudoti to paties metodo, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą patarimo dėl kitų patikimų kontracepcijos metodų.

# 4.	Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sunkus šalutinis poveikis

Tam tikras šalutinis poveikis gali būti sunkus, todėl jam pasireiškus turite nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą:

- pilvo skausmas, karščiavimas, neįprastos išskyros ar neįprastas kraujavimas iš makšties arba skausmas lytiškai santykiaujant – tai gali būti gimdos, kiaušintakių ar kiaušidžių infekcija (žr. toliau „Dubens organų infekcija“);

- stiprus, panašus į mėnesinių skausmas; stipresnis skausmas, nei tikėjotės arba labai gausus kraujavimas iš makšties po spiralės įvedimo. Arba jaučiate skausmą ar kraujuojate ilgiau nei kelias savaites, staigiai pakito mėnesinių pobūdis, jaučiate skausmą lytinių santykių metu arba nebegalite užčiuopti Kyleena siūlų. Tai gali būti perforacijos požymiai (žr. toliau „Perforacija“);

- dingo mėnesinės, bet paskui vėl prasidėjo nesiliaujantis kraujavimas iš makšties arba atsirado stiprus arba nepraeinantis skausmas pilvo apačioje – tai gali būti nėštumo ne gimdoje požymiai (žr. toliau „Nėštumas ne gimdoje“);

- patiriate nuotaikos svyravimus ir depresijos simptomus (žr. toliau „Psichinės sveikatos sutrikimai“);

- kilo alerginė reakcija, pvz., odos išbėrimas, dilgėlinė arba patinęs liežuvis, lūpos, veidas arba gerklė. Šio tipo reakcija yra labai reta.

Jeigu Jums tinka bent vienas iš pirmiau pateiktų punktų, nedelsiant kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Kitas šalutinis poveikis

Toliau nurodytas kitas galintis pasireikšti šalutinis poveikis. Šio sąrašo viršuje pateikiamas dažniausiai pasireiškiantis šalutinis poveikis, o rečiausiai pasireiškiantis pateikiamas sąrašo gale.

Labai dažni šalutinio poveikio reiškiniai (gali pasireikšti ne rečiau kaip 1 iš 10 asmenų):

- galvos skausmas,

- pilvo skausmas arba dubens skausmas,

- spuogai (aknė) arba riebi oda,

- mėnesinių pokyčiai, pavyzdžiui:

- gausesnis arba silpnesnis nei įprastai kraujavimas,

- kraujavimas arba negausus kraujavimas (tepimas krauju) ne per mėnesines,

- nereguliarios arba retos mėnesinės,

- mėnesinių dingimas.

Daugiau informacijos apie tai pateikiama „Nereguliarios arba retos mėnesinės“ toliau,

- mažas skysčiu užpildytas maišelis kiaušidėse (kiaušidžių cista). Daugiau informacijos apie tai pateikiama „Kiaušidžių cista“ toliau,

- lytinių lūpų ir makšties uždegimas (vulvovaginitas).

Dažni šalutinio poveikio reiškiniai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 asmenų):

- sumažėjęs lytinis potraukis (sumažėjęs libido),

- migrena,

- svaigulys,

- šleikštulys (pykinimas),

- plaukų slinkimas,

- skausmas per mėnesines,

- skausmingos arba jautrios krūtys,

- Kyleena iškrenta pati (iš dalies arba visiškai). Daugiau informacijos apie tai pateikiama „Jeigu Kyleena iškrenta“ toliau,

- išskyros iš makšties,

- padidėjęs svoris.

Nedažni šalutinio poveikio reiškiniai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 asmenų):

- padidėjęs kūno plaukuotumas.

Pasirinkto galimo šalutinio poveikio aprašymas:

Nėštumas ne gimdoje

Nėštumo ne gimdoje požymiai gali būti:

- dingo mėnesinės, bet paskui vėl prasidėjo kraujavimas iš makšties, kuris nesiliauja;

- skausmas pilvo apačioje, kuris yra stiprus arba nepraeina;

- patiriate normalius nėštumo požymius, pvz., Jus pykina arba krūtys tapo jautresnės, bet taip pat kraujuojate iš makšties ir svaigsta galva;

- Jūsų nėštumo testas yra teigiamas.

Jeigu patiriate bet kurį iš šių simptomų, nedelsiant kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Tikimybė, kad pastosite naudodama Kyleena, labai maža. Tačiau, jeigu pastojote naudodama Kyleena, Jums kyla didesnė rizika, kad apvaisintas kiaušinėlis įsitvirtino ne gimdoje, o kiaušintakyje arba pilvo ertmėje (negimdinis nėštumas). Maždaug 2 iš 1000 moterų, kurios naudoja Kyleena vienus metus, pastoja ne gimdoje. Toks nėštumas yra pavojinga būklė, kurios atveju būtina skubi medicininė pagalba. Jums gali prireikti operacijos.

Kai kurioms moterims kyla didesnė negimdinio nėštumo tikimybė. Tai moterys, kurioms:

- anksčiau yra buvęs negimdinis nėštumas;

- atlikta kiaušintakių operacija;

- yra buvusi dubens organų infekcine liga.

Nereguliarus arba retas kraujavimas

Tikėtina, kad naudojant Kyleena pasikeis Jūsų mėnesinių ciklas. Pavyzdžiui:

- Per mėnesines kraujavimas gali būti negausus. Šis kraujavimas vadinamas tepimu.

- Mėnesinės gali būti mažiau reguliarios. Tokiu atveju dienų skaičius tarp mėnesinių ne visada bus toks pat.

- Mėnesinės gali trukti trumpiau arba ilgiau.

- Gali būti, kad per mėnesines neteksite mažiau arba daugiau kraujo nei įprastai.

- Gali būti, kad mėnesinių nebebus.

Kartais šie pokyčiai būna tik pirmaisiais mėnesiais po įvedimo. Pavyzdžiui:

- Kraujavimas ne per mėnesines (tepimas) dažniausiai būna pirmuosius 3-6 mėnesius.

- Kai kurioms moterims iš pradžių mėnesinių kraujavimas būna gausesnis nei įprastai.

Gali būti, kad palaipsniui kas mėnesį neteksite mažiau kraujo ir mėnesinės bus trumpesnės. Kai kurioms moterims galiausiai gali visiškai išnykti mėnesinės.

Ar Jums dingo mėnesinės? Paprastai tai yra normalu. Dažniausiai tai nereiškia, kad esate nėščia arba kad Jums prasidėjo menopauzė. Štai kodėl: paprastai gimdos gleivinė kiekvieną mėnesį sustorėja, kad pasiruoštų galimam nėštumui, ir vėl suplonėja, kai prasideda mėnesinės. Kyleena sumažina gimdos gleivinės sustorėjimą. Dėl to gali išnykti mėnesinės. Hormonų koncentracija organizme paprastai išlieka normali.

Jeigu Kyleena ištraukiama, paprastai vėl prasideda įprastos mėnesinės. Jeigu taip neatsitinka, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Dubens organų infekcija

Kyleena sudėtyje nėra bakterijų, virusų ir grybelių (priemonė sterili). Toks pats yra ir įvedimo įtaisas. Tačiau įvedant Kyleena arba per pirmąsias 3 savaites po įvedimo vis tiek galite susirgti dubens organų infekcija: pavyzdžiui, gimdos gleivinėje, kiaušintakiuose arba kiaušidėse. Tai gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 asmenų.

Jums gali pasireikšti:

- pilvo skausmas;

- karščiavimas;

- neįprastos išskyros iš makšties;

- skausmas lytinių santykių metu.

Jums kyla didesnė dubens organų infekcijos rizika, jeigu:

- sergate lytiškai plintančia liga;

- Jūs arba Jūsų partneris turite daug lytinių partnerių;

- anksčiau jau esate sirgusi dubens organų infekcija.

Kilus dubens organų infekcijai, svarbu nedelsiant kreiptis į gydytoją. Dubens organų infekcija gali sukelti:

- vaisingumo sutrikimus ateityje. Tai gali reikšti, kad bus sunkiau pastoti;

- jeigu pastosite, nėštumą ne gimdoje (negimdinį nėštumą);

- sunkią infekcinę ligą arba kraujo užkrėtimą. Tai pasitaiko labai retai ir įvyksta netrukus po Kyleena įvedimo. Kraujo užkrėtimas reiškia labai sunkų infekcinį susirgimą. Negydomas kraujo užkrėtimas gali baigtis mirtimi.

Kyleena reikia ištraukti, jeigu dubens organų infekcija:

- pasikartoja kelis kartus;

- yra labai sunki;

- gydant nepraeina.

Jeigu Kyleena iškrenta

Kyleena gali būti išstumta iš gimdos arba iškristi. Taip atsitinka dėl gimdos raumenų susitraukimų, kai prasideda mėnesinės. Tai gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 asmenų, ypač jeigu:

- įvedant Kyleena turite antsvorio;

- anksčiau Jūsų mėnesinės buvo gausios.

Jeigu Kyleena pasislinko iš gimdos, ji gali tinkamai nebeveikti. Gali kilti didesnė rizika pastoti. Iškritusi ji nuo nėštumo Jūsų nebeapsaugo.

Jeigu Kyleena pasislinko iš vietos arba iškrito, gali atsirasti skausmas arba kraujavimas iš makšties, kuris gali būti kitoks nei įprastai. Taip pat Kyleena gali iškristi, Jums to nepastebėjus.

Kyleena paprastai sumažina kraujo kiekį, kurį prarandate per mėnesines.

Kuo ilgiau ją naudojate, tuo mažiau kraujo netenkate per mėnesines. Tai reiškia, kad jeigu staiga vėl pradėsite smarkiau kraujuoti per mėnesines, Kyleena gali būti iškritusi. Žr. „Kaip pasitikrinti, ar Kyleena yra vietoje“ 3 skyriuje, kur aprašyta, kaip pasitikrinti, ar ji nepasislinko iš reikiamos vietos, ir ką daryti įtarus, kad ji nebėra vietoje.

Perforacija

Kyleena tam tikrais atvejais gali būti įstumta į gimdos sienelę arba išsikišti per gimdos sienelę. Tai vadinama perforacija. Perforacijų paprastai pasitaiko įvedant Kyleena. Perforacija ne visada skausminga, todėl ją galite pastebėti tik vėliau. Jeigu dėl perforacijos ji nebėra reikiamoje vietoje, ji nebeapsaugo nuo nėštumo. Tada gydytojas ją turi kuo greičiau ištraukti. Kartais prireikia chirurginės operacijos.

Perforacija gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000 asmenų. Jums kyla didesnis perforacijos pavojus (rečiau kaip 1 iš 100 asmenų), jeigu:

- Kyleena įvedama žindant;

- per paskutinius 9 mėnesius iki Kyleena įvedimo gimdėte.

Perforacija gali būti, jeigu:

- jaučiate stiprų skausmą, panašų į mėnesinių skausmą, arba didesnį skausmą, nei tikėjotės;

- po įvedimo labai smarkiai kraujuojate iš makšties;

- skausmas ar kraujavimas trunka ilgiau nei kelias savaites;

- staiga pasikeičia mėnesinių pobūdis;

- jaučiate skausmą lytinių santykių metu;

- nebeužčiuopiate Kyleena siūlų.

Jeigu manote, kad Jums gali būti perforacija, nedelsiant kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą. Priminkite jam, kad Jums įvesta Kyleena, ypač jeigu tai nėra tas asmuo, kuris atliko įvedimą.

Kiaušidžių cista

Kartais, naudojant Kyleena, ant kiaušidės atsiranda nedidelis skysčiu užpildytas maišelis. Toks maišelis vadinamas kiaušidžių cista.

Kiaušidžių cistos požymiai gali būti:

- skausmas dubens srityje;

- skausmas arba nemalonus pojūtis lytinių santykių metu.

Kiaušidžių cista paprastai išnyksta savaime, nors kartais gali prireikti medicininės pagalbos. Retais atvejais Jus gali tekti operuoti. Jeigu manote, kad Jums gali būti kiaušidžių cista, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Psichinės sveikatos sutrikimai

Kai kurioms moterims, naudojančioms hormoninius kontraceptikus, įskaitant Kyleena, pasireiškia depresija arba prislėgta nuotaika.

Depresija gali būti sunki ir kartais gali sukelti minčių apie savižudybę. Jeigu Jums pasireiškia nuotaikos svyravimai ir depresijos simptomai, kuo greičiau kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą. Depresija ir prislėgta nuotaika gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 asmenų, naudojančių Kyleena.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite sveikatos priežiūros specialistui. Pranešimą apie šalutinį poveikį galite užpildyti ir pateikti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje https://vvkt.lrv.lt/lt nurodytais būdais arba paskambinti nemokamu telefonu +370 800 73 568. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

#### 5.	Kaip laikyti Kyleena

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Neatidarykite lizdinės plokštelės (plastikinės talpyklės, kurioje yra Kyleena). Ją atidaryti gali tik sveikatos priežiūros specialistas.

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

6.	Pakuotės turinys ir kita informacija

# Kyleena sudėtis

Veiklioji medžiaga yra levonorgestrelis. Vartojimo į gimdos ertmę sistemoje yra 19,5 mg levonorgestrelio.

Pagalbinės medžiagos yra:

- polidimetilsiloksano elastomeras,

- koloidinis bevandenis silicio dioksidas,

- polietilenas,

- bario sulfatas,

- polipropilenas,

- vario ftalocianinas,

- sidabras.

Kyleena išvaizda ir kiekis pakuotėje

Kyleena yra hormoninė spiralė (vartojimo sistema, skirta naudoti gimdoje). Ji yra raidės „T“ formos, baltos spalvos. Vertikalioje dalyje yra maža talpyklė su hormonu levonorgestreliu. Prie apatinės kilpelės pritvirtinti du mėlyni siūlai. Jais sveikatos priežiūros specialistas gali ištraukti Kyleena. Taip pat netoli horizontaliųjų Kyleena petukų yra sidabrinis žiedas. Šį žiedą sveikatos priežiūros specialistas gali matyti atlikdamas tyrimą ultragarsu.

Pakuotės dydis:

- 1 × 1 vartojimo į gimdos ertmę sistema.

- 5 × 1 vartojimo į gimdos ertmę sistemos.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Vokietija

Gamintojas

Bayer Oy

Pansiontie 47

20210 Turku

Suomija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

UAB „Bayer“

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Tel. +370 5 2336868

El. paštas: mi.baltic@bayer.com

Šis vaistas Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse registruotas tokiais pavadinimais:

- Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija: Kyleena

# Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2025-11-12.

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami ir atnaujinta informacija apie šį vaistą prieinama išmaniuoju telefonu nuskaičius QR kodą, pateiktą pakuotės lapelyje, ant išorinės dėžutės ir pacientės priminimo kortelėje. Ta pati informacija taip pat pateikiama www.pi.bayer.com/kyleena/ee-lt-lv tinklapyje ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje https://vvkt.lrv.lt/lt/.

[QR kodas]

# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Toliau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams:

# ĮVEDIMO INSTRUKCIJA

# Kyleena 19,5 mg vartojimo į gimdos ertmę sistema

# levonorgestrelis

# Sistemą turi įvesti sveikatos priežiūros specialistas laikydamasis aseptinės technikos.

Kyleena yra sterilioje pakuotėje, integruota į įvedimo vamzdelį, todėl ją galima įtraukti į įvedimo vamzdelį viena ranka. Pakuotės negalima atidaryti iki įvedimo procedūros. Negalima kartotinai sterilizuoti. Kyleena tiekiama tik vienkartiniam naudojimui. Negalima naudoti, jei lizdinė plokštelė pažeista arba atidaryta. Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, sistemos įvesti negalima.

# Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Išorinėje Kyleena pakuotėje yra pacientės priminimo kortelė. Užpildykite ją ir po įvedimo atiduokite pacientei.

# Pasiruošimas įvedimui

# -	Ištirkite pacientę, kad įvertintumėte Kyleena įvedimo kontraindikacijas (žr. Preparato charakteristikų santraukos 4.3 skyrių ir 4.4 skyrių „Medicininiai tyrimai ir konsultacijos“).

# -	Įterpkite skėtiklį, apžiūrėkite gimdos kaklelį, tuomet kruopščiai tinkamu antiseptiniu tirpalu išvalykite gimdos kaklelį ir makštį.

# -	Jei reikia, pasitelkite padėjėją.

# -	Laikikliu arba žnyplėmis suimkite priekinę gimdos kaklelio lūpą, kad stabilizuotumėte gimdą. Jei gimda yra retroversijos padėtyje, galbūt geriau tiktų suimti užpakalinę gimdos kaklelio lūpą. Atsargiai traukiant žnyples, galima ištiesinti gimdos kaklelio kanalą. Žnyples palikite toje pačioje padėtyje, kad įvedimo procedūros metu gimdos kaklelį galėtumėte atsargiai patraukti priešinga kryptimi.

# -	Paslinkite zondą gimdos kaklelio kanalu iki gimdos dugno, kad išmatuotumėte gimdos gylį, nustatytumėte gimdos ertmės kryptį ir atmestumėte bet kokių intrauterininių anomalijų (pvz., pertvaros, pogleivio fibroidų) arba anksčiau įvestos ir neištrauktos intrauterininės kontraceptinės priemonės požymius. Jei atsiranda sunkumų, gali tekti praplėsti kanalą. Jei reikia praplėsti gimdos kaklelį, apsvarstykite, ar vartoti analgetikus ir (arba) atlikti paracervikalinę blokadą.

Įvedimas

1. Pirmiausia iki galo atidarykite sterilią pakuotę (1 pav.). Tuomet laikykitės aseptikos reikalavimų ir mūvėkite sterilias pirštines.

Slankiklis Kyleena Mova Žyma 1 pav. Įvedimo vamzdelis su stūmokliu ir skale Rankenėlė su siūlais viduje Mova

| 2. Stumkite slankiklį pirmyn rodyklės kryptimi į tolimiausią padėtį, kad Kyleena atsidurtų įvedimo vamzdelyje (2 pav.) | Sidabrinis žiedas 2 pav. |
| --- | --- |
| DĖMESIO! Netraukite slankiklio žemyn, nes tai gali per anksti išlaisvinti Kyleena. Jeigu Kyleena išlaisvinama, iš naujo jos įvesti negalima. |  |
| 3. Slankiklį laikydami tolimiausioje padėtyje, viršutinį movos kraštą nustatykite į tokią padėtį, kuri atitiktų zondu išmatuotą gimdos gylį (3 pav.). | Išmatavimas zondu 3 pav. |
| 4. Laikydami slankiklį tolimiausioje padėtyje, įvedimo vamzdelį stumkite per gimdos kaklelį, kol mova bus maždaug 1,5-2,0 cm nuo gimdos kaklelio (4 pav.). | 1,5-2,0 cm 4 pav. |

DĖMESIO! Įvedimo vamzdelio nestumkite jėga. Jei būtina, praplėskite gimdos kaklelio kanalą.

| 5. Nejudindami įvedimo vamzdelio, slankiklį patraukite iki rankenėlės žymos, kad išsiskleistų horizontalūs Kyleena petukai (5 pav.). Palaukite 5-10 sekundžių, kol šie petukai visiškai išsiskleis. | 5 pav. |
| --- | --- |
| 6. Atsargiai pastumkite įvedimo vamzdelį link gimdos dugno, kol mova atsirems į gimdos kaklelį. Dabar Kyleena yra gimdos dugne (6 pav.). | 6 pav. |

| 7. Nejudindami įvedimo vamzdelio ir traukdami slankiklį žemyn, išlaisvinkite Kyleena sistemą (7 pav.). Laikydami slankiklį žemiausioje padėtyje, atsargiai ištraukite iš gimdos įvedimo vamzdelį. Nukirpkite siūlus, kad iš gimdos kaklelio matytųsi maždaug 2-3 cm. | 7 pav. |
| --- | --- |

DĖMESIO! Jei įtariate, kad sistemos padėtis neteisinga, patikrinkite tai (pvz., ultragarsu). Jeigu ji nėra tinkamoje padėtyje gimdos ertmėje, ištraukite sistemą. Ištrauktos sistemos kartotinai įvesti negalima.

Ištraukimas arba pakeitimas

Apie ištraukimą ar pakeitimą skaitykite Kyleena preparato charakteristikų santraukoje

| Kyleena ištraukiama švelniai traukiant siūlus žnyplėmis (8 pav.). Naują Kyleena galima įvesti iškart ištraukus senąją. Ištrauktą Kyleena reikia apžiūrėti, kad įsitikintumėte, jog sistema nepažeista ir kad visos jos dalys pilnai ištrauktos. | 8 pav. |
| --- | --- |

[QR kodas]

Kyleena preparato charakteristikų santrauka internete www.pi.bayer.com/kyleena/ee-lt-lv